## PRESUP.EDIF.TIPO A "EL RIIITO" (hidden)
PROYECTO "EL RIIITO"
La Vega, República Dominicana
PRESUPUESTO CONSTRUCCION CALLES AV. GARCIA GODOY
Relación de Partidas y Volumetría
NO. | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO | VALOR RD$ | SUB-TOTAL RD$
1 | OBRAS PRELIMINARES : |  |  |  |  | 430148.9908
1.1 | Ingenieria | 0.22 | Km | 528318.18 | 116229.9996
1.2 | Mantenimiento de Transito | 0.22 | Km | 708528.96 | 155876.3712
1.3 | Campamento | 1 | P.A | 158042.62 | 158042.62
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA : |  |  |  |  | 3617860.4821
2.1 | Limpieza, desmonte y destronque Tipo B, incl. Bote | 2268 | M2 | 1.82 | 4127.76
2.2 | Excavacion en Mat. No Clasificado mts acarreo libre | 155.75 | M3N | 115.58 | 18001.585
2.3 | Excavacion material inservible 60 mts acarreo libre | 1273.58 | M3N | 108.42 | 138081.5436
2.4 | Excavación de material de préstamo | 2531.82 | M3N | 203.99 | 516465.9618
2.5 | Relleno material granular | 2624.04 | M3C | 527.33 | 1383735.0132
2.6 | Relleno Bajo Acera e=0.20 | 211.6 | M3C | 187.74 | 39725.784
2.7 | Escarifición de superficie | 8746.8 | M2 | 13.2 | 115457.76
2.8 | Acarreo adicional de material bote producto de excavación a 5 km | 119188.93 | M3E-Hect | 1.8 | 214540.074
2.9 | Acarreo adicional de material de Prestamo a 10 km | 39698.9 | M3E-Km | 18.29 | 726092.881
3 | Acarreo adicional de material de Sub-base a 10 km | 10605.2 | M3E-km | 18.29 | 193969.108
3.1 | Acarreo adicional de material de base a 10 km | 10684.46 | M3E-km | 18.29 | 195418.7734
3.2 | Acondicionamiento Area de Bote | 2412.73 | M3E | 15.3539 | 37044.8781
3.3 | Terminación de sub-rasante | 2268 | M2 | 15.52 | 35199.36
3 | BASE Y SUB-BASE |  |  |  |  | 1146112.2226
3.1 | Sub Base Granular natural (Inc. 1er km Acarreo Libre) e=0.30mts | 768.49 | M3C | 605.38 | 465228.4762
3.2 | Base Granular Triturada (Inc. 1ero km Acarreo Libre) e=0.20mts | 547.92 | M3C | 1242.67 | 680883.7464
4 | CAPA DE RODADURA |  |  |  |  | 1005155.079
4.1 | Carpeta de Hormigón Asfáltico Caliente de 2" A 35 Kms | 85.9 | M3C | 9313.47 | 800027.073
4.2 | Riego de imprimación 0.3 gls/m2 | 1717.99 | M2 | 97.21 | 167005.8079
4.3 | Riego de adeherencia | 1717.99 | M2 | 22.19 | 38122.1981
5 | OBRAS COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  | 1828225.933
5.1 | Construccion de Conten y Bordillo en Sitio | 430 | ML | 752.14 | 323420.2
5.2 | Construccion de Acera Peatonal, e=0.10, ancho=1.20mts | 516 | M2 | 689.42 | 355740.72
5.3 | Muro de Tierra reforzada (Mesa) | 60 | M2 | 9994 | 599640
5.4 | Encache de Piedra | 633.1 | M2 | 640.03 | 405202.993
5.5 | Señalizacion Horizontal y Vertical | 1 | P.A | 95222.02 | 95222.02
5.6 | Limpieza final y bote | 1 | P.A | 49000 | 49000
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  | RD$ | 8027502.7075
COSTOS INDIRECTOS
| DIRECCION TECN. Y RESP. ADM. |  | 10% |  |  | 802750.2708
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% |  |  | 240825.0812
| TRANSPORTE |  | 2% |  |  | 160550.0542
| SEGUROS Y FIANZAS |  | 4.5% |  |  | 361237.6218
| LEY -616 (Liq. Y prest. Laborales) |  | 1% |  |  | 80275.0271
| SUPERVISION |  | 5% |  |  | 401375.1354
| IMPREVISTOS |  | 5% |  |  | 401375.1354
| DISEÑO URBANO Y ARQUITECTONICO |  | 5% |  |  | 401375.1354
| CODIA |  | 0.1% |  |  | 8027.5027
| ITBIS ( 18% ) |  | 18% |  |  | 144495.0487
| SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS |  | 53.6% |  | RD$ | 3002286.0126
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTO EDIFICIO TIPO A "EL RIIITO" |  |  |  | RD$ | 11029788.7201 | 11029788.72
| NOTAS GENERALES | [5 empty] | -0.00013145 | DIFERENCIA
1 | Las Partidas con P.A. deberán ser justificadas y detalladas con facturas y análisis antes de su cubicación e incluir tres(3) cotizaciones
2 | El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial | [7 empty] | n
3 | La limpieza final y bote es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
4 | Partida estudio y Diseños sera cobrada por la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial
5 | La estrutura de pavimento propuesta debe ser diseñada, para confirmar los espesores de las capas de cada material propuesto. La volumetria y el presupuesto pueden variar cuando se tenga el diseño de pavimento definitivo.
6 | La Volumetria Suministrada por departamento de Diseño Daniel Pons
7 | El Campamento sera utilizado para las calles Concepcion Taveras.
ING. MANUEL JULIAN JAVIER CARABALLO |  |  | ING. DOMINGO LOPEZ ACOSTA
Enc. Presupuesto CPADP |  |  | Enc. Departamento de Ingeniería CPADP
Aprobado Por:
ING. DOMINGO LOPEZ ACOSTA
Enc. Departamento de Ingeniería CPADP
Contratista

## PRES Comision (hidden)
PROYECTO: EL RIIITO
OBRA: PRESUPUESTO CONSTRUCCION CALLES AV. GARCIA GODOY
UBICACION: PROVINCIA LA VEGA, R.D.
PRESUPUESTO
No. | DESCRIPCION | CANT. | UND | P.U | VALOR | TOTAL
1 | Trabajos Generales
1.01 | Ingenieria | 0.577 | KM | #REF! | #REF!
1.02 | Mantenimiento de Transito | 0.577 | KM | #REF! | #REF!
1.03 | Campamento | 0.577 | KM | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF!
2 | Movimiento de tierra
2.01 | Remoción capa de rodaura | 1070.61 | M2 | #REF! | #REF!
2.02 | Remoción de aceras | 807.8 | M2 | #REF! | #REF!
2.03 | Remoción de contenes | 1619.66 | ML | #REF! | #REF!
2.04 | Remoción de Muros | 36 | M2 | #REF! | #REF!
2.05 | Remoción y recolocación de tuberías de acueducto | 85 | ML | #REF! | #REF!
2.06 | Excavación en material inservible con equipo | 2334.544 | M3N | #REF! | #REF!
2.07 | Excavación de préstamo, caso I primer Kilómetro con acarreo libre | 908.6116 | M3N | #REF! | #REF!
2.08 | Relleno bajo Aceras (Suministro y Colocacion) a 7.3 kms | 323.932 | M3C | #REF! | #REF!
2.09 | Relleno para conformar explanación | 375 | M3C | #REF! | #REF!
2.1 | Escarificación de superficie | 1167.272 | M2 | #REF! | #REF!
2.11 | Terminacion de superficie | 1167.272 | M2 | #REF! | #REF!
2.12 | Acarreo adicional material de bote producto de excavacion a 5 km | 40641.805 | M3E-HECT | #REF! | #REF!
2.13 | Acarreo adicional material de préstamo a 10 km | 11811.9508 | M3E-KM | #REF! | #REF!
2.14 | Acarreo adicional material de base a 10 km | 15174.536 | M3E-KM | #REF! | #REF!
2.15 | Acarreo adicional material de sub-base a 10km | 15174.536 | M3E-KM | #REF! | #REF!
2.16 | Ac.adicional mat. de sub rasante mejorada | 0 | M3E-KM | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF!
3 | Sub-Base y Base
3.01 | Sub-base gran. natural (inc. ac. primer Kilómetro) | 1167.272 | M3C | #REF! | #REF!
3.02 | Base granular triturada (inc. ac. primer kilómetro) | 1167.272 | M3C | #REF! | #REF!
3.03 | Sub-rasante mejorada |  | M3C | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF!
4 | Capa de Rodadura
4.01 | Carpeta de hormigón asfáltico de 2" mezclado en planta | 5836.36 | M2 | #REF! | #REF!
4.02 | Riego de Imprimación | 5836.36 | M2 | #REF! | #REF!
4.03 | Riego de Adherencia | 5836.36 | M2 | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF!
5 | Hormigon Estructural
5.01 | Para entrada a viviendas | 0.5 | M3 | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF!
6 | Drenaje
6.01 | Tubería de Hormigón de 36" | 47 | ML | #REF! | #REF!
6.02 | Material de asiento clase C | 7.05 | M3C | #REF! | #REF!
6.03 | Suministro, acarreo, coloc. y compac. de mat. de relleno para tub. con granzote | 42.3 | M3C | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF!
7 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL
7.01 | Linea de demarcacion Central discontinua | 1070 | ML | #REF! | #REF!
7.02 | Marca vial sobre pavimento (termoplastico) | 178.3333 | M2 | #REF! | #REF!
7.03 | Señales Verticales Bajas Restrictivas o Reglamentarias (R) | 6 | Ud | #REF! | #REF!
7.04 | Señales Bajas Informativas de Destino (I) | 4 | Ud | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF!
8 | Obras Complementarias
8.01 | Construccion de contenes de horm. Simple | 1072.3 | ML | #REF! | #REF!
8.02 | Construccion de aceras e=0.10, | 1619.66 | M2 | #REF! | #REF!
8.03 | Limpieza final y Continua | 1 | P.A. | 50000 | 50000
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF!
SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | #REF! | #REF!
COSTOS INDIRECTOS:
| Responsabilidad y Dirección Técnica | 10 | % |  |  | #REF!
| CODIA | 0.1 | % |  |  | #REF!
| Gastos Administrativos | 4 | % |  |  | #REF!
| Seguros y Fianzas | 3 | % |  |  | #REF!
| Ley 6-86 | 1 | % |  |  | #REF!
| Transporte | 2.25 | % |  |  | #REF!
| Supervisión | 4 | % |  |  | #REF!
| ITBIS | 18 | % |  |  | #REF!
| ITBIS Elaboracion Carpata de Hormigon Asfaltico (5836.36*1.25*0.0508) |  |  |  |  | 224791.9887
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | #REF!
TOTAL GENERAL | [5 empty] | #REF!
NOTAS GENERALES
1- | Las Partidas con P.A. deberán ser justificadas y detalladas con facturas y análisis antes de su cubicación e incluir tres(3) cotizaciones
2- | El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial
3- | La limpieza final y bote es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
Revisado por:
Ing. Patricia Figueroa
Enc. Unidad de Presupuesto CPADP
Elaborado por:
Ing. Schleiden Reyes
Presupuestista de obras CPADP
Aprobado por:
Ing. Domingo López Acosta
Enc. Departamento de Ingeniería CPADP

## PRES Comision PRECIO ANTIGUO (hidden)
PROYECTO: EL RIIITO
OBRA: PRESUPUESTO CONSTRUCCION CALLES AV. GARCIA GODOY
UBICACION: PROVINCIA LA VEGA, R.D.
PRESUPUESTO
No. | DESCRIPCION | CANT. | UND | P.U | VALOR | TOTAL
1 | Trabajos Generales
1.01 | Ingenieria | 0.577 | KM | 111965.2014 | 64603.9212 |  | 111965.2014 | 0 | 0
1.02 | Mantenimiento de Transito | 0.577 | KM | 24294.092 | 14017.6911 |  | 24294.092 | 0 | 0
1.03 | Campamento | 0.577 | KM | 51953.8552 | 29977.3745 |  | 51953.8552 | 0 | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 108598.9867 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
2 | Movimiento de tierra | [6 empty] | 0 | 0
2.01 | Remoción capa de rodaura | 1070.61 | M2 | #REF! | #REF! |  | 13.4021 | #REF! | #REF!
2.02 | Remoción de aceras | 807.8 | M2 | #REF! | #REF! |  | 156.4256 | #REF! | #REF!
2.03 | Remoción de contenes | 1619.66 | ML | #REF! | #REF! |  | 156.4256 | #REF! | #REF!
2.04 | Remoción de Muros | 36 | M2 | #REF! | #REF! |  | 92.2267 | #REF! | #REF!
2.05 | Remoción y recolocación de tuberías de acueducto | 85 | ML | #REF! | #REF! |  | 71.4098 | #REF! | #REF!
2.06 | Excavación en material no clasificado | 572.1352 | M3N | 115.58 | 66127.3864 |  | 105.4918 | -10.0882 | -5771.8089
2.07 | Excavación en material inservible con equipo | 2334.544 | M3N | #REF! | #REF! |  | 107.5314 | #REF! | #REF!
2.08 | Excavación de préstamo, caso I primer Kilómetro con acarreo libre | 908.6116 | M3N | 203.99 | 185347.6803 |  | 243.8 | 39.81 | 36171.8278
2.09 | Relleno bajo Aceras (Suministro y Colocacion) | 323.932 | M3C | 627.02 | 203111.8426 |  | 627.02 | 0 | 0
2.1 | Relleno para conformar explanación | 375 | M3C | #REF! | #REF! |  | 71.5168 | #REF! | #REF!
2.11 | Escarificación de superficie | 1167.272 | M2 | 13.2 | 15407.9904 |  | 12.9219 | -0.27807 | -324.5846
2.12 | Acarreo adicional material de bote producto de excavacion a 5 km | 40641.805 | M3E-HECT | 1.8 | 73155.249 |  | 1.829 | 0.029 | 1178.6123
2.13 | Acarreo adicional material No Clasificado producto de excavacion a 5 km | 35758.45 | M3E-HECT | 1.8 | 64365.21 |  | 1.829 | 0.029 | 1036.995
2.14 | Acarreo adicional material de préstamo a 7.3km | 11811.9508 | M3E-KM | 18.29 | 216040.5801 |  | 16.245 | -2.045 | -24155.4394
2.15 | Acarreo adicional material de base a 18 km | 15174.536 | M3E-KM | 18.29 | 277542.2634 |  | 16.245 | -2.045 | -31031.9261
2.16 | Acarreo adicional material de sub-base a 7.3km | 15174.536 | M3E-KM | 18.29 | 277542.2634 |  | 16.245 | -2.045 | -31031.9261
2.17 | Ac.adicional mat. de sub rasante mejorada | 0 | M3E-KM | 18.29 | 0 |  | 16.245 | -2.045 | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF! |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
3 | Verja: | [6 empty] | 0 | 0
3.01 | Muro en Bloques de 8" (BNP y SNP) | 71.72 | M2 | #REF! | #REF! |  | 1044.8381 | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF! |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
4 | Sub-Base y Base | [6 empty] | 0 | 0
4.01 | Sub-base gran. natural (inc. ac. primer Kilómetro) | 1167.272 | M3C | 605.38 | 706643.1234 |  | 694.3817 | 89.0017 | 103889.1373
4.02 | Base granular triturada (inc. ac. primer kilómetro) | 1167.272 | M3C | 1242.67 | 1450533.8962 |  | 821.9485 | -420.7215 | -491096.4759
4.03 | Sub-rasante mejorada |  | M3C | #REF! | #REF! |  | 694.3817 | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF! |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
5 | Capa de Rodadura | [6 empty] | 0 | 0
5.01 | Carpeta de hormigón asfáltico de 2" mezclado en planta | 5836.36 | M2 | #REF! | #REF! |  | 662.3197 | #REF! | #REF!
5.02 | Riego de Imprimación | 5836.36 | M2 | #REF! | #REF! |  | 111.2344 | #REF! | #REF!
5.03 | Riego de Adherencia | 5836.36 | M2 | #REF! | #REF! |  | 28.4138 | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF! |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
6 | Hormigon Estructural | [6 empty] | 0 | 0
6.01 | Para entrada a viviendas | 0.5 | M3 | #REF! | #REF! |  | 6891.31 | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF! |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
7 | Drenaje | [6 empty] | 0 | 0
7.01 | Tubería de Hormigón de 36" | 47 | ML | #REF! | #REF! |  | 8072.69 | #REF! | #REF!
7.02 | Material de asiento clase C | 7.05 | M3C | #REF! | #REF! |  | 1417.5213 | #REF! | #REF!
7.03 | Suministro, acarreo, coloc. y compac. de mat. de relleno para tub. con granzote | 42.3 | M3C | #REF! | #REF! |  | 517.3605 | #REF! | #REF!
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF! |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
8 | SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL | [6 empty] | 0 | 0
8.01 | Linea de demarcacion Central discontinua | 1070 | ML | 134.992 | 144441.44 |  | 134.992 | 0 | 0
8.02 | Marca vial sobre pavimento (termoplastico) | 178.3333 | M² | 1349.92 | 240735.73 |  | 1349.92 | 0 | 0
8.03 | Señales Verticales Bajas Restrictivas o Reglamentarias (R) | 6 | Ud | 15830.88 | 94985.28 |  | 15830.88 | 0 | 0
8.04 | Señales Bajas Informativas de Destino (I) | 4 | Ud | 20003.36 | 80013.44 |  | 20003.36 | 0 | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL | 560175.89 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 | 0
9 | Obras Complementarias | [6 empty] | 0 | 0
9.01 | Construccion de contenes de horm. Simple | 1072.3 | ML | 752.14 | 806519.722 |  | 757.2074 | 5.0674 | 5433.756
9.02 | Construccion de aceras e=0.10, Con Malla electrosoldada (0.10 x 0.10)m | 1619.66 | M2 | 618.16 | 1001209.0256 |  | 618.16 | 0 | 0
9.03 | Alcantarilla de 48" para drenaje | 34 | ML | #REF! | #REF! |  | 12330.37 | #REF! | #REF!
9.04 | Alcantarilla de 18" para aguas negras | 17 | ML | #REF! | #REF! |  | 2849.0994 | #REF! | #REF!
9.05 | Registro para aguas pluvial tipo imbornal 2 parillas | 1 | UD | #REF! | #REF! |  | 42402.1537 | #REF! | #REF!
9.06 | Limpieza final y Continua | 1 | P.A. | 49000 | 49000 |  | 50000 | 1000 | 1000
[5 empty] | SUB-TOTAL | #REF! |  | 0
0
0
SUB - TOTAL COSTOS DIRECTOS | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF!
10 | COSTOS INDIRECTOS:
10.01 | Responsabilidad y Dirección Técnica | 10 | % |  |  | #REF!
10.02 | CODIA | 0.1 | % |  |  | #REF!
10.03 | Gastos Administrativos | 4 | % |  |  | #REF!
10.04 | Seguros y Fianzas | 3 | % |  |  | #REF!
10.05 | Ley 6-86 | 1 | % |  |  | #REF!
10.06 | Transporte | 2.25 | % |  |  | #REF!
10.07 | Supervisión | 4 | % |  |  | #REF!
10.08 | ITBIS | 18 | % |  |  | #REF!
10.09 | ITBIS Elaboracion Carpata de Hormigon Asfaltico (5836.36*1.25*0.0508) |  |  |  |  | 224791.9887
SUB - TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | #REF!
TOTAL GENERAL | [5 empty] | #REF! | #REF!
NOTAS GENERALES | [6 empty] | #REF!
1- | Las Partidas con P.A. deberán ser justificadas y detalladas con facturas y análisis antes de su cubicación e incluir tres(3) cotizaciones
2- | El imprevisto solo podrá ser usado previa autorización de la Comisión Presidencial de Apoyo para Desarrollo Provincial
3- | La limpieza final y bote es requisito indispensable para la formal recepción de la obra.
Revisado por:
Ing. Patricia Figueroa
Enc. Unidad de Presupuesto CPADP
Elaborado por:
Ing. Schleiden Reyes
Presupuestista de obras CPADP
Aprobado por:
Ing. Domingo López Acosta
Enc. Departamento de Ingeniería CPADP
Note on B28: partida adicional entregada por domingo

## Volumetria PLAY SABANETA
Alcaldia Municipal De Nagua
Fundado el 1 de enero de 1939
Calle 27 de Febrero No.28, Nagua, Republica Dominicana, TEL: 809-584-7909/1160
Gestion 2016-2020
RNC-410-000015
PROYECTO: DEPORTIVO
OBRA: CONSTRUCCION CAMPO DE BEISBOL SABANETA
UBICACIÓN: PARAJE DE SABANETA, MUNICIPIO DE NAGUA , PROVINCIA DE MARIA TRINIDAD SANCHEZ, R.D.
| No. | DESCRIPCION | CANT. | UND | P.U | VALOR | TOTAL
| 1 | TRABAJO GENERAL
| 1.01 | Suministro y Colocación de Letrero de Obra en Vinil (Valla Full Color). Dimensión 12` x 8`. Incluye estructura metálica para fijación. | 1 | UD
| 1.02 | Caseta de materiales (3.65x4.90) m | 1 | UD
| 1.03 | Control topografico | 5 | visitas
| 1.04 | Verja de proteccion en madera y zinc | 0 | ML
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
| 2.01 | Limpieza, desmonte y destronque. Con equipo | 0.59037 | Ha
| 2.02 | Corte de Capa vegetal, e=0.05m. Con quipo | 295.183 | M3N
| 2.03 | Corte de Material no clasificado. Con equipo | 696.08 | M3N
| 2.04 | Suministro de material no clasificado para relleno de terreno regado nivelado y compactado (caliche) 0.25 m | 1575 | M3N
| 2.05 | Bote material 25% esponj. Con carguio mecanico | 368.9787 | M3S
| 2.06 | Suministro de arena limosa para terreno, e=0.05 m | 256.273 | M3N
| 2.07 | Acarreo adicional de arena limosa a 15.00 Km | 4805.1188 | M3E-KM
| 2.08 | Colocación y nivelación de arena limosa con equipos | 256.273 | M3C
| 2.09 | Suministro Arena roja en Área de Foul y terreno de juego (0.10 m) | 202.453 | M3N
| 2.1 | Acarreo de arena Roja (transporte a km), Nagua Sabaneta-10 km | 2530.6625 | M3E-KM
| 2.11 | Colocación y nivelación de arena roja a mano | 202.453 | M3C
| 2.12 | Grama enana para terreno (incluye suministro y colocacion) | 3120.58 | M2
| 2.13 | Transporte de grama enana | 1 | P.A.
| 2.14 | Acarreo de caliche (transporte a km), Nagua Sabaneta-5 km | 9843.75 | M3E-KM
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
CONSTRUCCION DE GRADAS TIPO II (INCLUYE DOS BAÑOS)
| 1 | Trabajo general
| 1.01 | Replanteo | 135.36 | M2
| 2 | Movimiento de tierra
| 2.01 | Excavación zapata de muro 6" (0.45x0.85) m, a mano. (Seccion 1-1) | 21.13 | M3
| 2.02 | Excavación zapata de muro 6" (0.45x0.65) m, a mano. (Seccion 3-3) | 4.54 | M3
| 2.03 | Excavación zapata de muro 4" (0.30x0.40) m, a mano | 0.70 | M3
| 2.04 | Excavación de zapata de columnas Z1 (0.60x0.60x0.85), 20 Unds a mano | 6.12 | M3
| 2.05 | Relleno de reposición para zapata de muros y columnas | 20.30 | M3
| 2.06 | Bote de Material | 15.23 | M3
| 2.07 | Suministro de material para relleno en baños y acera de circulacion. Incluye regado, nivelado y compactacion manual | 49.24 | M3C
| 2.08 | Suministro y colocacion de grava bajo gradas, e=0.05 m. | 1.907 | M3
| 3 | Hormigon Armado en:
| 3.01 | Zapatas de Muros de 6" (0.25x0.45) m, 3 Ø3/8"+est. Ø 3/8" @0.20 m. Hormigon Industrial F'c=210 kg/cm2. | 7.96 | M3
| 3.02 | Zapatas de Muros de 4" (0.30x0.15)m 3 Ø3/8"+est. Ø 3/8" @ 0.20 m, Hormigon Industrial F'c=210 kg/cm2 | 0.26 | M3
| 3.03 | Zapata de columnas Z1 (0.60*0.60*0.25) m, Ø1/2"@ 0.10 m A.D. Hormigon Industrial F'c=210 kg/cm2, 20.00 uds. | 1.80 | M3
| 3.04 | Viga de Amarre BNP (0.15x0.20) m, 4 Ø3/8"+est. Ø3/8"@ 0.20 m. Hormigón industrial F'c=210 kg/m2. | 2.26 | M3
| 3.05 | Viga V1 (0.15x0.30) m, 2 Ø3/8"+2 Ø1/2"+est. Ø3/8" @ 0.20 m, Hormigón industrial F'c= 210 kg/m2 | 2.77 | M3
| 3.06 | Columnas C1 (0.20x0.20) m, 4Ø1/2ʺ+est. 3/8"@0.20 m. Hormigon Industrial F'c=210 kg/cm2 | 1.52 | M3
| 3.07 | Columnas CA (0.15X0.15) m, 4Ø3/8ʺ+est. Ø3/8'' @0.20 m. Hormigon Industrial F'c=210 kg/cm2, 2 uds | 0.23 | M3
| 3.08 | Losa de techo, e=0.12 m Ø3/8" @0.20 m A.D., Hormigón industrial 210 kg/m2 | 2.052 | M3
| 3.09 | Losa de asiento monolítica e=0.15 m, H= 4Ø1/2", CH= 2 Ø3/8", Transv.= Ø3/8"@ 0.20 m, Adic.= Ø3/8"@ 0.20 m. Hormigon industrial F'c=210 kg/cm2 | 8.06 | M3
| 3.1 | Escalones H.S., H=0.30 m , CH= 0.20 m, L=1, en gradas | 12.00 | ML
| 4 | Muros
| 4.01 | Bloque de 6'' BNP Ø 3/8"@ 0.20 m | 29.04 | M2
| 4.02 | Bloque de 6'' SNP Ø 3/8"@ 0.60 m | 92.77 | M2
| 4.03 | Muro de blocks de 4'' BNP Ø3/8" @ 0.60m, muros divisiorios baños | 1.2 | M2
| 4.04 | Muro de blocks de 4'' SNP Ø3/8" @ 0.60m, muros divisiorios baños | 10.80 | M2
| 5 | Terminacion de Superficies
| 5.01 | Pulido losa de Asiento | 36.00 | M2
| 5.02 | Fraguache General | 10.38 | M2
| 5.03 | Pañete en techos | 20.52 | M2
| 5.04 | Pañete de muros interiores | 92.19 | M2
| 5.05 | Pañete de muros exteriores | 188.11 | M2
| 5.06 | Mochetas | 79.26 | ML
| 5.07 | Cantos | 280.12 | ML
| 6 | Terminacion de pisos
| 6.01 | Piso en Hormigón pulido para acera de circulación con malla electro soldada (20x20), e=0.10 m. Hormigon industrial F'c=180 kg/cm2 | 68.1 | M2
| 6.02 | Torta de piso e=0.10m con malla electrosoldada D2.3XD2.3x20x20 cm. Hormigon industrial F'c=180 Kg/cm2 . En baños | 19.74 | M2
| 6.03 | Piso granito fondo gris claro (30*30) cm, (incluye pulido y brillado), en baños | 19.74 | M2
| 6.04 | Piso Pulido en Cuarto de Bomba y Cuarto Eléctrico e=0.10 m, Hormigón 180 KG/cms2 | 3.54 | M2
| 7 | Pintura
| 7.01 | Pintura base | 312.71 | M2
| 7.02 | Pintura Acrílica en Muros (dos manos) | 312.71 | M2
| 7.03 | Pintura de Epoxica Gris en losa de asiento (2 manos) | 36.00 | M2
| 8 | Techo de aluzinc
| 8.01 | Tubos HN redondos de 6" x 20' para Columnas | 13 | UD
| 8.02 | Tubo HN de 3'' X 3" X1/8"X 20' (correa) | 17 | UD
| 8.03 | Vigas en perfil de W 8'' X 15 Lb/pie | 9 | UD
| 8.04 | Canaleta de aluzinc de 10' | 14 | UD
| 8.05 | Barra de Acero Lisa 1/2" x 20' para perno | 10 | UD
| 8.06 | Base en Tola 4' x 8' -3/8" para placas | 1 | UD
| 8.07 | Tuercas y contra tuercas 1/2" | 160 | UD
| 8.08 | Arandela 1/2" | 80 | UD
| 8.09 | Aluzinc 39" x 25' calibre 26 | 10 | UD
| 8.1 | Tornillos para aluzinc | 75 | UD
| 8.11 | Gancho de soporte de canaleta aluzinc | 20 | UD
| 8.12 | Soldadura 7018 | 60 | LB
| 8.13 | Disco de Pulir | 8 | UD
| 8.14 | Disco de Corte | 8 | UD
| 8.15 | Pintura anticorrosiva | 73.46 | M2
| 8.16 | Transporte | 1 | PA
| 8.17 | Mano de Obra | 35 | %
| 9 | Portaje
| 9.01 | Puerta corrediza en malla ciclónica con tubos HG reforzado de 2" (2.00x1.80) mts (P1) | 3.6 | M2
| 9.02 | Puerta Tipo Everdoor (1.00 x 2.10), cerradura doble puño c/llave y seguro (P2) | 4 | UD
| 9.03 | Puerta Tipo Everdoor (0.90 x 1.60), Para Baños con Pestillo Cromado (P3) | 4 | UD
| 10 | Ventanas
| 10.01 | Suministro e Instalación de Ventanas Salomónicas de Aluminio doble AA Calibre 0.053 mm (0.90x0.60) (V1). 2 uds | 11.6208 | P2
| 11 | Revestimiento
| 11.01 | Revestimiento de paredes en cerámica blanca (30x60). H=1.80 m | 60.48 | M2
| 12 | Terminacion de techo
| 12.01 | Bloque de 6'' en antepecho. H=0.20 m | 20.10 | ML
| 12.02 | Fino de Techo | 20.52 | M2
| 12.03 | Zabaleta | 23.74 | ML
| 12.04 | Impermeabilizante a base de Lona Asfáltica (Polyester 3mm 4Kg) | 20.52 | M2
| 13 | Instalaciones sanitarias en gradas y baños
| 13.01 | Suministro e instalación de inodoros Taino Blanco, incluye M.O. | 4 | UD
| 13.02 | Suministro e instalación de Lavamanos Taino incluye mezcladora, , incluye M.O. | 4 | UD
| 13.03 | Dispensador de Papel higiénico | 4 | UD
| 13.04 | Dispensador de jabón | 2 | UD
| 13.05 | Dispensador de Papel toalla | 2 | UD
| 13.06 | Zafacón de Acero Inoxidable sin tapa 10LT | 6 | UD
| 13.07 | Ventilación Ø 3", incl. M.O. | 2 | UD
| 13.08 | Desagüe de piso 2'', incluye M.O. | 2 | UD
| 13.09 | Accesorios (válvula, cheque, flota, etc.) | 1 | P.A
| 13.1 | Tuberías y Piezas, incl. M.O. | 1 | P.A.
| 14 | Instalaciones electricas en gradas, baños, cuarto electrico y de bomba
| 14.01 | Salida de luces cenitales con bombillo de bajo consumo, incluye M.O. | 2 | UD
| 14.02 | Salida de luces cenitales con bombillos de bajo consumo en pared de baños y gradas, incluye M.O. | 4 | UD
| 14.03 | Salida de luces cenitales en techo de aluzinc en Lampara LED tipo campana de 100W, incluye lampara y M.O. En EMT | 4 | UD
| 14.04 | Salida de interruptores dobles en EMT, incluye M.O. (gradas) | 2 | UD
| 14.05 | Salida de interruptores sencillos en Baños y cuarto electrico (Inti. senc. con tapa), incluye M.o | 4 | UD
| 14.06 | Salida de tomacorrientes 120v en cuarto electrico, (tomacorriente doble 120v completo), incl. M.o | 2 | UD
| 14.07 | Suministro e instalacion de caja de registro electrico de 10x10x4 | 1 | UD
| 14.08 | Instalación Eléctrica para caseta de bomba bajo gradas | 1 | p.a.
| 14.09 | Línea Alimentadora | 1 | P.A
| 15 | Miscelaneos
| 15.01 | Barandas Laterales en Tubo de H.G. de Ø3", con base de (15 x 15)cm e=1/4", 4 unds | 23.44 | ML
| 15.02 | Suministro e instalación de meseta de granito gris. | 1.8 | M2
| 15.03 | Construcción verja en malla ciclónica de 4' calibre 9 con tubos HG Ø 3'' | 10.84 | ML
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
CONSTRUCCION DE 2 DUGOUT Y BAÑOS
| 1 | Trabajo general
| 1.01 | Replanteo | 52.542 | M2
| 2 | Movimiento de tierra
| 2.01 | Excavación de Profundidad con Equipo | 26.271 | M3
| 2.02 | Excavación zapata de Muro 6'' (0.45x0.85) m, a mano | 22.3762 | M3
| 2.03 | Excavación zapata de muro 4" (0.30x0.40) m, a mano | 0.3648 | M3
| 2.04 | Excavación zapata Z1 (0.90X0.60X0.85) m, a mano | 0.918 | M3
| 2.05 | Relleno de reposición | 11.8295 | M3
| 2.06 | Bote de material | 17.7443 | M3
| 3 | Hormigon Armado en:
| 3.01 | Zapatas de Muros de 6" (0.45x0.25) m, 3 Ø3/8"+est. Ø3/8" @ 0.20 m. Hormigon Industrial F'c=210 Kg/m2 | 6.5812 | M3
| 3.02 | Zapatas de Muros de 4" (0.30x0.15)m 3 Ø3/8"+est. Ø 3/8" @ 0.20 m, Hormigon Industrial F'c=210 kg/cm2 | 0.1368 | M3
| 3.03 | Zapatas de columnas C1 (0.90x0.60x0.25) m, Ø1/2"@ 0.10 m A. D. Hormigon industrial F'c=210 Kg/m2 | 0.54 | M3
| 3.04 | Viga de Amarre BNP (0.15x0.20), 4 Ø3/8"+est. Ø3/8" @ 0.20 m. Hormigon industrial F'c= 210 kg/m2 | 1.8216 | M3
| 3.05 | Columnas C1 (0.15x0.30)m, 6Ø1/2"+est. Ø3/8" @ 0.20 m. Hormigon industrial F'c=210 Kg/m2 | 0.558 | M3
0 | 3.06 | Columnas CA (0.15x0.15)m, 4 Ø1/2"+est. Ø3/8" @ 0.20 m. Hormigon industrial F'c=210 Kg/m2 | 0.6975 | M3
| 3.07 | Viga de Amarre (VA) (0.15X0.30) m, 2 Ø3/8"+2 Ø1/2"+est. Ø3/8" @ 0.20 m. Hormigon industrial F'c= 210 kg/m2 | 1.575 | M3
| 3.08 | Viga V1 (0.15 X 0.30), 2 Ø1/2"+ 4 Ø1/2"+ Adic. 2Ø 1/2"+est. Ø 3/8" @ 0.20 m. Hormigón industrial F'c=210 kg/m2 | 1.1259 | M3
| 3.09 | Losa 1 de techo, e=0.12 m Ø3/8" @0.15 m y Ø3/8" @0.30 m. Hormigón industrial F'c=210 kg/m2 | 4.9008 | M3
| 3.1 | Losa 2 de techo, e=0.12 m Ø3/8" @0.25 m. Hormigón industrial F'c=210 kg/m2 | 1.404 | M3
| 3.11 | Losa de asiento para jugadores, e=0.10 m Ø3/8" @0.25 m. Hormigón con ligadora F'c=180 kg/m2 | 1.02 | M3
| 4 | Muros
| 4.01 | Muro de blocks de 4'' BNP Ø3/8" @ 0.60m, muros divisiorios baños | 1.216 | M2
| 4.02 | Muro de blocks de 4'' SNP Ø3/8" @ 0.60m, muros divisiorios baños | 6.992 | M2
| 4.03 | Muro de blocks de 6'' BNP Ø3/8"@ 0.20m (2 líneas) | 24.288 | M2
| 4.04 | Muro de blocks de 6'' SNP Ø3/8"@ 0.60m | 104.5 | M2
| 4.05 | Muro de blocks de 6'' SNP bajo losa de asiento en vestidores @0.60 m | 1.89 | M2
| 5 | Terminacion de Superficies
| 5.01 | Fraguache en viga, losa y Columnas | 96.05 | M2
| 5.02 | Pañete en Techos y vigas | 88.55 | M2
| 5.03 | Pañete de muros interiores | 128.38 | M2
| 5.04 | Pañete de muros exteriores | 86.932 | M2
| 5.05 | Mochetas | 56.42 | ML
| 5.06 | Cantos | 112.84 | ML
| 6 | Terminacion de pisos
| 6.01 | Piso de hormigon frotado, e=0.10m con malla electrosoldada D2.3XD2.3x20x20 cm. Hormigon industrial F'c=180 Kg/cm2 | 35.24 | M2
| 6.02 | Torta de piso e=0.10m con malla electrosoldada D2.3XD2.3x20x20 cm, hormigon industrial F'c=180 Kg/cm2 . En baños | 9.12 | M2
| 6.03 | Cerámica de Piso Blanca (45x45)m, baño | 9.12 | M2
| 6.04 | Escalones en H.S., H=0.30 m, CH= 0.20 m | 8 | ML
| 7 | Pintura
| 7.01 | Pintura base | 312.325 | M2
| 7.02 | Acrílica en muros Interior | 128.38 | M2
| 7.03 | Acrílica en muros Exterior | 86.932 | M2
| 8 | Portaje
| 8.01 | Puerta Tipo Everdoor (1.00 x 2.10), cerradura doble puño c/llave y seguro (P1) | 2 | UD
| 9 | Ventanas
| 9.01 | Suministro e Instalación de Ventanas Salomónicas de Aluminio doble AA Calibre 0.053 mm (0.90x0.60) (V1) | 15.4944 | P2
| 10 | Revestimiento
| 10.01 | Revestimientos en Cerámica Blanca (0.30 x 0.60)m H=1.80 m | 39.312 | M2
| 11 | Terminacion de techos
| 11.01 | Muro de Blocks de 6'' antepecho (1 línea) | 33.42 | ML
| 11.02 | Fino de Techo | 43.94 | M2
| 11.03 | Zabaleta | 56.02 | ML
| 11.04 | Impermeabilizante a base de Lona Asfáltica (Polyester 3mm 4Kg) | 43.94 | M2
| 12 | Instalaciones Sanitarias
| 12.01 | Suministro e instalación de inodoros Taino Blanco, incluye M.O. | 2 | UDS
| 12.02 | Suministro e instalación de Lavamanos Taino incluye mezcladora, , incluye M.O. | 2 | UDS
| 12.03 | Dispensador de Papel higiénico | 2 | UDS
| 12.04 | Dispensador de jabón | 2 | UDS
| 12.05 | Dispensador de Papel toalla | 2 | UDS
| 12.06 | Zafacón de Acero Inoxidable sin tapa 10LT | 2 | UDS
| 12.07 | Ventilación Ø 3", incl. Mo. | 2 | UDS
| 12.08 | Desagüe de piso 2'', incluye M.O. | 2 | UDS
| 12.09 | Accesorios (válvula, cheque, flota, etc.) | 1 | UD
| 12.1 | Tuberías y Piezas, incl. M.O. | 1 | P.A
| 13 | Instalaciones electricas
| 13.01 | Salida de luces cenitales con bombillo de bajo consumo, incluye M.o | 6 | UDS
| 13.02 | Salida de luces cenitales de pared con bombillos de bajo consumo, incluye M.o | 2 | UDS
| 13.03 | Salida de interruptores Sencillos (con tapa), incluye M.o | 4 | UDS
| 13.04 | Salida de tomacorrientes 120v, (tomacorriente doble 120v completo), incl. M.o | 2 | UDS
| 13.05 | Suministro e instalacion de registro electrico 4"x4". Incluye M.O. | 2 | UDS
| 14 | Miscelaneos
| 14.01 | Protector en Frente con tubo HG reforzado Ø 2" con malla ciclónica calibre 9 de 6'. H= 1.58 m | 11 | ML
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
BACK STOP, L=30.72 mts
| 1 | Movimiento de tierra
| 1.01 | Desmonte de malla ciclonica existente | 12.06 | ML
| 1.02 | Demolicion de back stop existente. A mano | 1.809 | M3
| 1.03 | Excavación Zapata de Muro 6" (0.45x0.40)m. A mano | 5.5296 | M3
| 1.04 | Relleno reposición | 2.7648 | M3
| 1.05 | Bote de Material | 4.1472 | M3
| 2 | Hormigon Armado en:
| 2.01 | Zapatas de Muros de 6" (0.25x0.45) m, 3 Ø3/8"+est. Ø 3/8" @0.20 m. Hormigon Industrial F'c=210 kg/cm2. | 3.456 | M3
| 2.02 | Viga de Amarre BNP (0.15x0.20) m, 4 Ø3/8"+est. Ø 3/8"@ 0.20 m. Hormigón industrial F'c=210 kg/m2. | 0.9216 | M3
| 2.03 | Columnas CA (0.15X0.15) m, 4Ø3/8"+est. 3/8"@0.20 m. Hormigon industrial F'c=210 kg/cm2, 11 uds | 0.2178 | M3
| 2.04 | Columnas CA solo en hormigon para confinar con los tubos de la malla. Hormigon industrial F'c=210 kg/cm2, 11 uds | 0.1485 | M3
| 3 | Muros
| 3.01 | Muro de bloques 6'' BNV, Ø3/8"@ 0.20 m, 4 líneas | 24.576 | M2
| 3.02 | Muro de bloques 6'' SNV Ø3/8"@ 0.60 m | 18.432 | M2
| 4 | Terminacion de Superficies
| 4.01 | Fraguache de viga | 6.144 | M2
| 4.02 | Pañete de muros | 57.7536 | M2
| 4.03 | Mochetas | 30.72 | ML
| 4.04 | Cantos | 63.84 | ML
| 4.05 | Zabaleta de piso | 30.72 | ML
| 5 | Pintura
| 5.01 | Pintura base | 62.3616 | M2
| 5.02 | Pintura Acrílica en Muros (dos manos) | 62.3616 | M2
| 6 | Miscelaneos
| 6.01 | Construcción verja en malla ciclónica 16' de altura, calibre 9 con tubos HG ligeros Ø 2'', en back stop | 30.72 | ML
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
VERJA PERIMETRAL EN MUROS DE BLOQUES
CENTER FIELD. L=15.00 m, H=2.00 m.
| 1 | Trabajo general
| 1.01 | Replanteo | 6.75 | M2
| 2 | Movimiento de tierra
| 2.01 | Excavación Zapata de Muro 8" (0.60 x 0.85)m | 6.12 | M3
| 2.02 | Excavación de zapata para columnas de amarre (0.60x0.45x0.85) m, 5 unds | 1.1475 | M3
| 2.03 | Relleno de reposición | 2.7253 | M3
| 2.04 | Bote de material | 6.7224 | M3E
| 3 | Hormigon Armado en:
| 3.01 | Zapatas de muros de 8" (0.25x0.60) m, 3 Ø1/2"+est. Ø3/8" @ 0.10 m. Hormigon industrial F'c=210 kg/cm2 | 1.8 | M3
| 3.02 | Zapata de columnas de amarre (0.45*0.60*0.25)m, (Ø3/8"@ 0.20 A.D ). Hormigon industrial F'c=210 kg/cm2, 5.00 uds | 0.3375 | M3
| 3.03 | Viga de Amarre BNP (0.15x0.20) m, 4 Ø3/8"+est. Ø 3/8"@ 0.20 m. Hormigón industrial F'c=210 kg/m2. | 0.45 | M3
| 3.04 | Viga de Amarre BNP (0.20x0.20) m, 4 Ø3/8"+est. Ø 3/8"@ 0.20, Hormigón industrial f'c=210 kg/cm2 | 1.2 | M3
| 3.05 | Columna de amarre (0.30x0.40) m, 4 Ø1/2"+est. Ø 3/8"@ 0.20 m. Hormigón industrial 210 kg/m2, 5 unds. | 2.4 | M3
| 4 | Muros
| 4.01 | Muro de bloques 8'' BNP, Ø3/8"@ 0.20 m, 2 líneas | 5.2 | M2
| 4.02 | Muro de bloques 8'' SNP, Ø3/8"@ 0.20 m, (1.60 m) | 20.8 | M2
| 4.03 | Muro de bloques 6'' SNP, Ø3/8"@ 0.60 m | 23.4 | M2
| 5 | Terminacion de Superficies
| 5.01 | Fraguache de Vigas y Columnas | 25.8 | M2
| 5.02 | Pañete en Muros | 57 | M2
| 5.03 | Mochetas | 15 | ML
| 5.04 | Cantos | 30 | ML
| 6 | Pintura
| 6.01 | Pintura base | 57 | M2
| 6.02 | Pintura Acrílica en Muros (dos manos) | 57 | M2
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
MURO DE CONTENCION EN MAMPOSTERIA, LEFT FIELD Y RIGTH FIELD LONG.= 98.41 m, H=1.80 m.
| 1 | Trabajo general
| 1.01 | Replanteo | 59.046 | M2
| 2 | Movimiento de tierra
| 2.01 | Excavación Zapata de Muro 8" (0.60 x 0.85)m | 39.7851 | M3
| 2.02 | Excavación de zapata para columnas de amarre (0.60x0.45x0.85) m, 34 unds | 7.803 | M3
| 2.03 | Relleno de Reposición | 17.8455 | M3
| 2.04 | Bote de material | 41.6396 | M3
| 3 | Hormigon Armado en:
| 3.01 | Zapatas de muros de 8" (0.25x0.60) m, 3 Ø1/2"+est. Ø3/8" @ 0.10 m. Hormigon industrial F'c=210 kg/cm2 | 11.7015 | M3
| 3.02 | Zapata de columnas de amarre (0.45*0.60*0.25)m, (Ø3/8"@ 0.20 A.D ). Hormigon industrial F'c=210 kg/cm2, 34.00 uds | 2.295 | M3
| 3.03 | Viga de Amarre BNP (0.15x0.20) m, 4 Ø3/8"+est. Ø 3/8"@ 0.20 m. Hormigón industrial F'c=210 kg/m2. | 2.9523 | M3
| 3.04 | Viga de Amarre BNP (0.20x0.20) m, 4 Ø3/8"+est. Ø 3/8"@ 0.20, Hormigón industrial f'c=210 kg/cm2 | 7.8728 | M3
| 3.05 | Columna de amarre (0.30x0.40) m, 4 Ø1/2"+est. Ø 3/8"@ 0.20 m. Hormigón industrial 210 kg/m2, 34 unds. | 16.32 | M3
| 4 | Muros
| 4.01 | Muro de bloques 8'' BNP, Ø3/8"@ 0.20 m, 2 líneas | 33.924 | M2
| 4.02 | Muro de bloques 8'' SNP, Ø3/8"@ 0.20 m, (1.60 m) | 135.696 | M2
| 4.03 | Muro de bloques 6'' SNP, Ø3/8"@ 0.60 m | 135.696 | M2
| 5 | Terminacion de Superficies
| 5.01 | Fraguache de Vigas y Columnas | 157.604 | M2
| 5.02 | Pañete en Muros | 354.276 | M2
| 5.03 | Mochetas | 98.41 | ML
| 5.04 | Cantos | 196.82 | ML
| 6 | Pintura
| 6.01 | Pintura base | 369.0375 | M2
| 6.02 | Pintura Acrílica en Muros (dos manos) | 369.0375 | M2
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
VERJA LATERAL DERECHA EN MAMPOSTERIA, LONG.= 8.41 mts, H=1.80 mts
| 1 | Trabajo general
| 1.01 | Replanteo | 3.7845 | M2
| 2 | Movimiento de tierra
| 2.01 | Excavación Zapata de Muro 6" (0.45 x 0.85)m | 2.7578 | M3
| 2.02 | Excavación de zapata para columnas de amarre (0.60x0.45x0.85) m, 2 unds | 0.459 | M3
| 2.03 | Relleno de Reposición | 1.2063 | M3
| 2.04 | Bote de material | 2.8147 | M3
| 3 | Hormigon Armado en:
| 3.01 | Zapatas de Muros de 6" (0.25x0.45) m, 3 Ø3/8"+est. Ø3/8" @ 0.20 m. hormigon industrial F'c=210 kg/m2 | 0.81112 | M3
| 3.02 | Viga de Amarre BNP (0.15x0.20) m, 4 Ø3/8"+est. Ø 3/8" @ 0.20 m. Hormigon industrial F'c=210 kg/m2 | 0.5046 | M3
| 3.03 | Columna de amarre (0.30x0.40) m, 4 Ø1/2"+est. Ø 3/8"@ 0.20 m. Hormigón industrial 210 kg/m2, 2 unds. | 0.48 | M3
| 4 | Muros
| 4.01 | Muro de bloques 6'' BNP, Ø3/8"@ 0.60 m, 2 líneas | 3.044 | M2
| 4.02 | Muro de bloques 6'' SNP, Ø3/8"@ 0.60 m, 3 lineas | 12.176 | M2
| 5 | Terminacion de Superficies
| 5.01 | Fraguache de columnas | 4.4 | M2
| 5.02 | Pañete en Muros | 30.276 | M2
| 5.03 | Mochetas | 8.41 | ML
| 5.04 | Cantos | 16.82 | ML
| 6 | Pintura
| 6.01 | Pintura base | 31.5375 | M2
| 6.02 | Pintura Acrílica en Muros (dos manos) | 31.5375 | M2
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
VERJA LATERAL CON MALLA ELECTROSOLDADA, LATERALES LONG.= 113.42 mts, H=1.80 mts
| 1 | Trabajo general
| 1.01 | Replanteo | 51.0525 | M2
| 1.02 | Construcción verja en malla ciclónica 6' de altura, calibre 9 con tubos HG ligeros Ø 3'' | 113.42 | ML
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
PIZARRA DE TOLA (ESTRUCTURA METALICA)
| 1 | Movimiento de tierra
| 1.01 | Excavación para zapata de anclaje (0.15 x 0.15 x 0.20)m | 4 | UDS
| 1.02 | Relleno de Reposición (0.15 x 0.15 x 0.25)m | 4 | UDS
| 2 | Hormigon simple
| 2.01 | Hormigón de anclaje | 4 | UDS
| 3 | Estructura metalica
| 3.01 | Perfil 3' x 2' x 20' | 4 | UDS
| 3.02 | Perfil 1' x 2' x 20' | 3 | UDS
| 3.03 | Pasa mano de metal con barras Ø3/8" | 3 | Ml
| 3.04 | Tola Metálica de 4' x 8' Corrugada | 1 | UD
| 3.05 | Tola Metálica de 4' x 8' Lisa | 2 | UDS
| 3.06 | Materiales (segueta, pintura de oxido rojo, electrodos, etc) | 1 | P.A
| 3.07 | Mano de Obra, Instalaciones Metálicas | 1 | P.A
| 4 | Miscelaneos
| 4.01 | Logo de la presidencia y la institución | 1 | P.A
| 4.02 | Letras en la pizarra de 4" y 6" | 2.03 | M2
0
| 3 | CISTERNA DE 3,000 GALONES (2.80 X 2.80 X 1.90) m
| 3.1 | Trabajo general cisterna
| 3.11 | Replanteo | 1 | P.A.
| 3.2 | Movimiento de Tierra
| 3.21 | Excavación | 25.047 | M3
| 3.22 | Relleno de reposición | 2.2542 | M3
| 3.23 | Bote de Material | 22.7928 | M3
| 3.3 | Hormigón Armado
| 3.31 | Hormigón de nivelación | 0.392 | M3
| 3.32 | Losa de fondo, e=0.15 m, Ø3/8"@ 0.25 m A. D. Hormigon industrial F'c=180 Kg/cm2. | 1.176 | M3
| 3.33 | Losa de techo, e=0.12 m, Ø3/8"@ 0.20 m A. D. Hormigon industrial F'c=180 Kg/cm2. | 0.8976 | M3
| 3.4 | Muros
| 3.41 | Muro de bloques de 15" con Ø3/8" a 0.40 y todos los huecos llenos | 20.14 | M2
| 3.5 | Terminación de Superficies
| 3.51 | Pañete pulido de muros | 20.14 | M2
| 3.52 | Fino losa de techo | 7.48 | M2
| 3.53 | Cantos en hueco de tapa | 4.8 | ML
| 3.54 | Zabaleta en Fondo y techo | 10 | ML
| 3.6 | Misceláneos
| 3.61 | Accesorios (cheque, flota, etc.) | 1 | P.A.
| 3.62 | Tuberías y Piezas | 1 | P.A.
| 3.63 | Bomba tipo Myers de cisterna de 1 H.P. | 1 | UD
| 3.64 | Tanque de 120 Gls, Hidroneumático | 1 | UD
| 3.65 | Tapa de cisterna de acero inoxidable (0.60 x 0.60)m | 1 | UD
| 3.66 | Mano de Obra de plomería (BOMBA 1 HP, tanque hidroneumático y tapa de cisterna) | 35 | %
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
| 6 | SEPTICO DE 2 CAMARAS (5.45X2.40X1.50) M.
| 6.01 | Excavacion tierra y piedra | 22.2 | M3
| 6.02 | Bote de Material Excavado | 27.75 | M3
| 6.03 | Losa inf. e=0.14 m, Ø3/8"@ 0.20 m. F'c=180 Kg/cm2 c/ligadora | 1.83 | M3
| 6.04 | Losa inf. e=0.12 m, Ø3/8"@ 0.20 m. F'c=210 Kg/cm2 c/ligadora | 1.31 | M3
| 6.05 | Viga de Amarre BNP (0.20x0.20) m, 4 Ø1/2"+est. Ø 3/8"@ 0.20, Hormigón industrial f'c=210 kg/cm2 | 1.012 | M3
| 6.06 | Muro de bloques 6'' BNP, Ø3/8"@ 0.20 m | 21.46 | M2
| 6.07 | Fino mezcla techo | 13.08 | M2
| 6.08 | Pañete pulido interior | 26.55 | M2
| 6.09 | Zabaleta | 17.7 | ML
| 6.1 | Tubos redondo de 4'' | 0.5 | UD
| 6.11 | Tee de 4'' | 2 | UDS
| 6.12 | Tapa H.A. | 1 | UD
| 6.13 | Mano de obra plomero | 1 | P.A.
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
| 7 | MISCELANEOS
| 7.01 | Filtrante 14'' Encamisado de 12", incluye con tubería de pvc de 12", incluye las tuberías, las ranura y colocación de las tuberías, incl. M.O, pago contra factura | 100 | PL
| 7.02 | Conexión Séptico al filtrante | 1 | UD
| 7.03 | Suministro y colocacion de tinaco de 500 Gl | 1 | UD
| 7.04 | Tuberías y Piezas, incl. M.O | 1 | P.A.
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
INSTALACIONES ELECTRICAS
| 1 | Iluminacion Campo de Juego
| 1.01 | Suministro Poste H.A 45' clase III, a 500 Dan, con escalerilla,incluye transporte, pago contra factura | 8 | UDS
| 1.02 | Excavacion y Tapado de 6pies de Profundidad | 8 | UDS
| 1.03 | Cimentación y tapado de postes | 8 | UDS
| 1.04 | Registro de piso 60x60x50 | 9 | UDS
| 1.05 | Suministro lámpara 1500w mh, 240v, incluye bombillo | 32 | UDS
| 1.06 | Suministro de Panel de Control de encendido y apagado de la luces de la torre, contiene englosed Breaker de 400A/2, Contactores y Breakers de 50A | 1 | UD
| 1.07 | Cruceta de Metal de 8pies | 8 | UDS
| 1.08 | Fleje de 28" | 16 | UDS
| 2 | Alimentadores en Torres (linea 1)
| 2.01 | Alimentacion Soterrada desde Panel A hasta Torre#1, compuesta por: 2#8, 1#10, en tubo de 2" pvc sdr-26 | 28.1424 | PL
| 2.02 | Alimentacion Soterrada desde Panel A hasta Torre#2, compuesta por: 2#6, 1#10 , en tubo de 2" pvc sdr-26 | 112.1104 | PL
| 2.03 | Alimentacion Soterrada desde Panel A hasta Torre#3, compuesta por: 2#4, 1#10 , en tubo de 2" pvc sdr-26 | 235.6024 | PL
| 2.04 | Alimentacion Soterrada desde Panel A hasta Torre#4, compuesta por: 2#4, 1#10 , en tubo de 2" pvc sdr-26 | 344.564 | PL
| 3 | Alimentadores en Torres (linea 2)
| 3.01 | Alimentacion Soterrada desde Panel A hasta Torre#5, compuesta por: 2#8, 1#10 , en tubo de 2" pvc sdr-26 | 83.3776 | PL
| 3.02 | Alimentacion Soterrada desde Panel A hasta Torre#6, compuesta por: 2#6, 1#10 , en tubo de 2" pvc sdr-26 | 119.2876 | PL
| 3.03 | Alimentacion Soterrada desde Panel A hasta Torre#7, compuesta por: 2#4, 1#10 , en tubo de 2" pvc sdr-26 | 231.8572 | PL
| 3.04 | Alimentacion Soterrada desde Panel A hasta Torre#8, compuesta por: 2#4, 1#10 , en tubo de 2" pvc sdr-26 | 345.6732 | PL
| 4 | Alimentador de Bomba de agua y Dogouts desde Panel de control hasta bomba cisterna (PC)
| 4.01 | Alimentacion de Bomba de agua compuesta por 2#10,1#12, en tubo de 3/4" pvc | 20.22 | PL
| 4.02 | Alimentacion para Dogouts compuesto por 2#12,1#14, en tubo de 1 1/2" pvc | 86 | PL
| 5 | Materiales Varios
| 5.01 | Cable de Goma 10/3 | 160 | PL
| 5.02 | Tubos IMC DE 1"X10pies | 32 | UDS
| 5.03 | Conectores o Adaptadores pvc de 1" | 8 | UDS
| 5.04 | Cajas 4x4 USA | 8 | UDS
| 5.05 | Tapas 4x4 USA, Metalicas | 8 | UDS
| 5.06 | Registro 6"x6"x4", N-1R | 12 | UDS
| 5.07 | Condulet de 1" , IMC | 8 | UDS
| 5.08 | Channel Unistrut , de 1" | 2 | UDS
| 5.09 | Expansiones de Plomo 3/8" x1" | 32 | UDS
| 5.1 | Tornillos Roscamadera de 3/8" | 32 | UDS
| 5.11 | Conectores EMT DE 1" | 8 | UDS
| 5.12 | Tornillos 1/2"x12" | 16 | UDS
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
| 4 | MISCELANEOS GENERAL
| 4.01 | Letras en Bronce de 8" (Nombre del estadio: Campo de Beisbol las Clavellinas) | 28 | UD
| 4.02 | Poste de 3" HN pintando en amarillo (delimita área de foul) | 2 | UD
| 4.03 | Suministro y colocacion de Juegos de almohadillas de bases (incluye primera, segunda y tercera) | 1 | UD
| 4.04 | Suministro y Colocacion de la almohadilla del Home | 1 | UD
| 4.05 | Demarcacion de area de juego | 180 | ML
| 4.06 | Logo de Institución | 2 | UD
| 4.07 | Limpieza Final y Continua | 1 | ML
[6 empty] | SUB-TOTAL | 0
| SUB - TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0
COSTOS INDIRECTOS:
|  | Responsabilidad y Dirección Técnica | 10 | %
|  | Gastos Administrativos | 2.6 | %
|  | Seguros y Fianzas | 1 | %
|  | Ley 6-86 | 1 | %
|  | CODIA | 0.1 | %
|  | Transporte | 1.5 | %
|  | Diseno Arquitectonico | 6 | %
|  | ITBIS | 18 | %
|  | Transporte de equipo ida / vuelta | 1.5 | %
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | [5 empty] | 0
| TOTAL GENERAL | [5 empty] | 0