FORMULARIO ECO – 1

Anexo 1 de la Carta de presentación de la propuesta, para contratos por precios unitarios.

Lista Estimada de Cantidades y sus Precios Unitarios

PROYECTO: CENTRO URBANO DE BIENESTAR Y OPORTUNIDADES

CONTENIDO: LISTA ESTIMADA DE CANTIDADES

UBICACIÓN: NAGUA, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ

| PARTIDA | NATURALEZA | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | Precio Unitario (RD$) | Monto (RD$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CUBO.1 | Capítulo | OBRA A EJECUTAR |  |  |  |  |
| CDCUBO | Capítulo | COSTOS DIRECTOS CONTRUCCION CUBO: NAGUA |  |  |  |  |
| A | Capítulo | TRABAJOS PREVIOS A OBRA |  |  |  |  |
| CUB01.1 | Capítulo | REQUERIMIENTOS GENERALES |  |  |  |  |
| PRG012 | Partida | Verja provisional de obra en madera y aluzin | 125 | ml |  |  |
| PRG004 | Partida | Alquiler baños portátiles (2 ud) | 8 | mes |  |  |
| PRG005 | Partida | Alquiler furgón oficina 20 pies Amueblada | 8 | mes |  |  |
| PRG005B | Partida | Alquiler furgón Almacén 20 pies | 8 | mes |  |  |
| PRG021 | Partida | Comedor de empleados. Incluye: Carpa, mesas, Sillas, Bebedero, etc | 1 | pa |  |  |
| PRG008 | Partida | Guarda almacén en obra | 8 | mes |  |  |
| PRG017 | Partida | Servicio Básico Suministro de Energía | 8 | mes |  |  |
| PRG015C | Partida | Letrero Promocional de Proyecto | 1 | und |  |  |
| CUB01.2 | Capítulo | MOVIMIENTO DE TIERRA PRELIMINARES |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 2084.148 | m³n |  |  |
| PTPR003 | Partida | Bote de Material Inservible producto de la limpieza de terreno | 2709.3924 | M³s |  |  |
| PMT005 | Partida | Relleno extendido para acondicionar terreno con Motonivelador y Rodillo | 1425.996 | m³c |  |  |
| PTPR004 | Partida | Replanteo Edificación con topografia | 3 | Vta |  |  |
| CUB01.3 | Capítulo | MEDIOS AUXILIARES |  |  |  |  |
| PMAX001 | Partida | Alquiler de Winche elevador hasta 12m | 3 | mes |  |  |
| PMAX002 | Partida | Alquiler escalera para acceso a S-1 | 2 | mes |  |  |
| PMAX003 | Partida | Alquiler de Andamios exteriores para trabajos en alturas. H: 1.50 m en adelante | 3 | mes |  |  |
| PMAX004 | Partida | Uso de grúa para ayuda a instalaciones de subcontratos | 8 | Dias |  |  |
| CUB01.14 | Capítulo | ESTUDIOS Y ENSAYOS |  |  |  |  |
| PEER001 | Partida | Ensayos de Rotura de probetas | 50 | und |  |  |
| PEEPC01 | Partida | Ensayos de Pruebas de compactación con gamma densímetro | 2 | und |  |  |
| PEEPC02 | Partida | Ensayos de clasificación al material de relleno compactado | 1 | und |  |  |
| B | Capítulo | EDIFICIO PRINCIPAL |  |  |  |  |
| CUB02 | Capítulo | MOVIMIENTO DE TIERRAS |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 100.45 | m³n |  |  |
| PTPR003 | Partida | Bote de Material Inservible producto de la limpieza de terreno | 140.63 | M³s |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 324.506 | m³c |  |  |
| PMT0013 | Partida | Fumigación de terreno para cimientos | 285.45 | m² |  |  |
| PMT0014 | Partida | Control topográfico y Calculo de Volumenes (3 visitas/mes) | 8 | mes |  |  |
| CUB03 | Capítulo | CIMENTACIONES |  |  |  |  |
| PHAHL | Partida | Hormigón de Limpieza en cimentaciones y Platea de piso. Hormigón 180 kg/cm2 e: 5cm2 | 276 | m² |  |  |
| PHAZ1 | Partida | Zapata Z1 (2.00x2.00x0.40) m; Armado: Ø1/2@20cm, Ø1/2@15cm, Ø3/4@18cm. H210 Kg/Cm2 | 16 | m³ |  |  |
| PHAPD01 | Partida | Pedestales (0.60x0.60x1.05)m; Armado: 12udØ3/4; Est.: Ø3/8@10. H:210 Kg/Cm² | 20 | ud |  |  |
| PHAPL | Partida | Platea de Cimentacion. Armado Doble Ø1/2@20cm. H210 Kg/Cm2. e: 20 cms | 256 | m² |  |  |
| PHAMCB | Partida | Muro de contencion en mamposteria 0.20m; Ø1/2@20cm todas las camaras llenas | 23.8 | m² |  |  |
| PHAVNPT | Partida | Viga NPT (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 55 | ml |  |  |
| PHACA | Partida | Columna de Amarre (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8"+ est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 20.8 | ml |  |  |
| PBVCM | Partida | Barrera de Vapor bajo cimentaciones y platea | 256 | m² |  |  |
| CUB03.1 | Capítulo | ESTRUCTURA METALICA |  |  |  |  |
| CUB03.1.1 | Capítulo | ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL |  |  |  |  |
| PEMP001 | Partida | Anclajes para Base con 8 Pernos de Φ1"x24" (A-325), para conexiones mecánicas. Incluye: suministro e instalación, accesorios y | 20 | ud |  |  |
| PEMP002 | Partida | Estructura Metálica Principal, conformada de perfiles y tolas según detalles y especificaciones en planos estructurales. Conform | 73822.76 | lbs |  |  |
| PEMP003 | Partida | Pintura en Superficies de Estructuras Metálicas Hempel. Toda la estructura metálica será pintada con Hempel Epoxy 355AM, base ep | 73822.76 | lb |  |  |
| CUB03.1.2 | Capítulo | REVESTIMIENTO |  |  |  |  |
| PEMRV01 | Partida | Metaldeck 2" calibre 22. Incluye: trazo y nivelación, todos los perfiles metálicos, uniones mecánicas. | 480 | m2 |  |  |
| CUB03.1.3 | Capítulo | MISCELÁNEOS |  |  |  |  |
| PEMEM01 | Partida | Escalera Metálica, conformada de perfiles y tolas según detalles y especificaciones en planos estruc | 1 | und |  |  |
| PEMINOX01 | Partida | Pasamanos en acero inoxidable H:0.90m en escalera | 4.8 | ml |  |  |
| PEMEM01B | Partida | Escalera Metálica, en cuarto eléctrico conformada de perfiles y tolas | 1 | und |  |  |
| CUB04 | Capítulo | NIVEL 1 |  |  |  |  |
| CUB04.1 | Capítulo | ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO |  |  |  |  |
| PHALP | Partida | Losa de Piso interno Nivel 1, e:0.10 m; Malla electrosoldada 100x100x2.3; H:210 Kg/Cm² | 244.8 | m² |  |  |
| PHA05.4 | Partida | Micropulido en Losa para terminacion de Piso con Densificador para endurecer y sellar la superficie | 244.8 | m² |  |  |
| PHATH | Partida | Topping de Hormigon para metaldeck; Armado con malla electrosoldada100x100x2.3 mm; H:210 Kg/Cm² | 241.6 | m² |  |  |
| PHA02.8 | Partida | Viga Coronacion (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 70.56 | ml |  |  |
| PHACA | Partida | Columna de Amarre (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8"+ est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 18.6 | ml |  |  |
| CUB04.3 | Capítulo | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| PMD003 | Partida | Muros de bloques de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.80m | 198.5824 | m² |  |  |
| PMD007 | Partida | Juntas de contacto con elementos hormigon en Poliestireno Expandido | 157.36 | m |  |  |
| CUB04.4 | Capítulo | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  |  |
| PTS001 | Partida | Fraguache en superficies de hormigón | 178.32 | m² |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 429.0947999999999 | m² |  |  |
| PTS005 | Partida | Cantos de terminacion esquinero (Canto) plástico 2 1/2" | 114.7 | ml |  |  |
| PTS006 | Partida | Mochetas de terminacion | 55.8 | ml |  |  |
| CUB04.5 | Capítulo | DIVISIONES ALIGERADAS |  |  |  |  |
| PDL02 | Partida | Muro de Sheetrock 1C; Perfileria 2 1/2"x10'; Masillado terminado Para Pocket Door | 14.72 | m² |  |  |
| PDL04 | Partida | Suministro e Instalación Paneles acústicos circulares suspendidos en PET Panel de 9mm con diámetros entre 50cms a 1.00m | 32.344828 | m² |  |  |
| CUB04.6 | Capítulo | REVESTIMIENTOS Y APLACADOS |  |  |  |  |
| PRS0152 | Partida | Piso de porcelanato de (0.60x0.60m) gris, terminación mate | 10.4 | m² |  |  |
| PRSVL01 | Partida | Piso de vinil vinil LVT Grosor total 2.5mm, wear layer 0.55mm (22Mil) en Area Teatro/Danza. Incluye autonivelante | 45.45 | m² |  |  |
| PTS03 | Partida | Zócalos de de PVC Tecwood 4" Area Teatro/Danza. Incluye: Reductor Schluter 3mm | 78 | ml |  |  |
| PRS0161 | Partida | Revestimiento de muros con Cerámica Blanco Absoluto (0.60x0.30m) | 57.04000000000001 | m² |  |  |
| PRS0162 | Partida | Huellas de concreto para escalera metalica (1.40x0.30x0.05) | 18 | ud |  |  |
| PRS0163 | Partida | Descanso de concreto para escalera metalica (1.40x1.40x0.05) | 1 | ud |  |  |
| PRS0164 | Partida | Revestimiento de piedra natural en muros bajo losa de piso | 48.36 | m² |  |  |
| CUB04.7 | Capítulo | PUERTAS, VENTANAS Y CRISTALES |  |  |  |  |
| PYVC01 | Partida | Puerta Batiente comercial P02, negro mate, vidrio claro laminado, de (0.90 x 3.20)m | 2 | Ud |  |  |
| PYVC01A | Partida | Puerta Batiente comercial P03, negro mate, vidrio claro laminado, de (0.80 x 3.20)m | 2 | Ud |  |  |
| PYVC01B | Partida | Puerta Batiente comercial P07, negro mate, vidrio claro laminado, de (2.00 x 3.20)m | 1 | Ud |  |  |
| PYVC02 | Partida | Puerta Corrediza, negro mate, vidrio claro laminado | 1055.3408 | P2 |  |  |
| PYVC05 | Partida | Ventana Corrediza, negro mate, vidrio claro laminado | 864.84576 | P2 |  |  |
| PYVPP02 | Partida | Paneles troquelados en recepcion | 3 | Ud |  |  |
| CUB04.8 | Capítulo | PINTURA |  |  |  |  |
| PP0001 | Partida | Pintura primer de base Muros interiores/exteriores | 443.8147999999999 | m² |  |  |
| PP001 | Partida | Pintura acrílica en Muros interiores/exteriores | 443.8147999999999 | m² |  |  |
| CUB04.9 | Capítulo | COCINA |  |  |  |  |
| PMC001 | Partida | Fabricación e instalación de gabinetes en Melamina color roble | 20.2048 | Pl |  |  |
| PMC002 | Partida | Tope de cocina en Granito. Incluye: Zocalo 10 cm | 32.28 | p2 |  |  |
| CUB05 | Capítulo | NIVEL 2 |  |  |  |  |
| CUB05.1 | Capítulo | ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO |  |  |  |  |
| PHATH | Partida | Topping de Hormigon para metaldeck; Armado con malla electrosoldada100x100x2.3 mm; H:210 Kg/Cm² | 241.6 | m² |  |  |
| PHA02.8 | Partida | Viga Coronacion (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 74.5 | ml |  |  |
| PHACA | Partida | Columna de Amarre (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8"+ est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 18.6 | ml |  |  |
| PHA05.4 | Partida | Micropulido en Losa para terminacion de Piso con Densificador para endurecer y sellar la superficie |  | m² |  |  |
| CUB05.3 | Capítulo | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| PMD003 | Partida | Muros de bloques de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.80m | 230.95 | m² |  |  |
| PMD007 | Partida | Juntas de contacto con elementos hormigon en Poliestireno Expandido | 204.7 | m |  |  |
| CUB05.4 | Capítulo | TERMINACION DE SUPERFICIES |  |  |  |  |
| PTS001 | Partida | Fraguache en superficies de hormigón | 186.2 | m² |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 461.8999999999999 | m² |  |  |
| PTS005 | Partida | Cantos de terminacion esquinero (Canto) plástico 2 1/2" | 51 | ml |  |  |
| PTS006 | Partida | Mochetas de terminacion | 25.5 | ml |  |  |
| CUB05.5 | Capítulo | PLAFONES |  |  |  |  |
| PPLF01 | Partida | Fascia terminada en revestimiento de Bambu, soportada por perfileria galvanizada 1 1/2 en area Tragaluz D: 4.00 m | 1 | Pa |  |  |
| PDL04 | Partida | Suministro e Instalación Paneles acústicos circulares suspendidos en PET Panel de 9mm con diámetros entre 50cms a 1.00m | 19.42875 | m² |  |  |
| CUB05.7 | Capítulo | PUERTAS, VENTANAS Y CRISTALES |  |  |  |  |
| PYVC01 | Partida | Puerta Batiente comercial P02, negro mate, vidrio claro laminado, de (0.90 x 3.20)m | 3 | Ud |  |  |
| PYVC01C | Partida | Puerta Batiente comercial P02A, negro mate, vidrio claro laminado, de (1.80 x 3.20)m | 1 | Ud |  |  |
| PYVC02 | Partida | Puerta Corrediza, negro mate, vidrio claro laminado | 327.104 | P2 |  |  |
| PYVC03 | Partida | Ventana Fija, negro mate, vidrio claro laminado | 213.9088 | P2 |  |  |
| PYVC05 | Partida | Ventana Corrediza, negro mate, vidrio claro laminado | 1012.60208 | P2 |  |  |
| PYVC09 | Partida | Tragaluz en policabonato sólido de transparente | 1 | Ud |  |  |
| PYVC010 | Partida | Escotilla metalica para cuarto electrico | 1 | Ud |  |  |
| CUB05.8 | Capítulo | PINTURA |  |  |  |  |
| PP0001 | Partida | Pintura primer de base Muros interiores/exteriores | 461.8999999999999 | m² |  |  |
| PP001 | Partida | Pintura acrílica en Muros interiores/exteriores | 461.8999999999999 | m² |  |  |
| CUB06 | Capítulo | TERMINACIONES DE TECHO |  |  |  |  |
| PMD004 | Partida | Muros Antepecho de bloques de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.80m | 12.332 | m² |  |  |
| PTT001 | Partida | Fino sobre techo plano | 237.433 | m² |  |  |
| PTT002 | Partida | Zabaleta en techos | 61.66 | ml |  |  |
| PTT004 | Partida | Impermeabilización Poliuretano Liquido (5 años de Garantia) | 259.014 | m² |  |  |
| PTS005 | Partida | Cantos de terminacion esquinero (Canto) plástico 2 1/2" | 123.32 | ml |  |  |
| PTS006 | Partida | Mochetas de terminacion | 61.66 | ml |  |  |
| PTTR01 | Partida | Rejilla de techo de PVC de 3 pulgadas con cúpula de hierro fundido | 4 | und |  |  |
| CUB07 | Capítulo | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |
| CUB07.01 | Capítulo | DISTRIBUCION INTERIOR DE INSTALACIONES |  |  |  |  |
| PDHS001 | Partida | Distribución de Drenaje Sanitario - Interior | 1 | Ud |  |  |
| PAPS001 | Partida | Distribución de Agua Fría - Interior | 1 | Ud |  |  |
| PDHS003 | Partida | Bajantes de Drenaje de Pluvial 3" | 4 | Ud |  |  |
| PDHS004 | Partida | Columnas de Ventilación Sanitaria 3" | 1 | Ud |  |  |
| PDSZ01 | Partida | Zanjas sanitarias, incluye excavación y colchón de arena | 70 | ml |  |  |
| CUB07.02 | Capítulo | SALIDAS SANITARIAS |  |  |  |  |
| AP | Partida | ----- SALIDAS AGUA POTABLE |  |  |  |  |
| PSH001 | Partida | Salida de agua potable para inodoro, en tubería PPR de 25 mm, incluye accesorios, tuberías y piezas | 2 | Ud |  |  |
| PSH002 | Partida | Salida de agua potable para lavamanos, en tubería PPR de 20 mm, incluye accesorios, tuberías y piezas | 2 | Ud |  |  |
| PSH003 | Partida | Salida de agua potable para fregadero, en tubería PPR de 20 mm, incluye accesorios, tuberías y piezas | 1 | Ud |  |  |
| DS | Partida | ----- SALIDAS DRENAJE |  |  |  |  |
| PDS001 | Partida | Salida de drenaje para inodoro, en tubería PVC SDR-41 de 4", incluye accesorios, tuberías y piezas | 2 | Ud |  |  |
| PDS002 | Partida | Salida de drenaje para lavamanos, en tubería PVC SDR-41 de 2", incluye accesorios, tuberías y piezas | 2 | Ud |  |  |
| PDS003 | Partida | Salida de drenaje para fregadero, en tubería PVC SDR-41 de 2", incluye accesorios, tuberías y piezas | 1 | Ud |  |  |
| PSH004 | Partida | Salida para desague de piso 2" (No incluye rejilla de piso), en tubería PVC SDR-41 de 2" | 2 | Ud |  |  |
| PSH005 | Partida | Salida para desague de piso 3" (No incluye rejilla de piso), en tubería PVC SDR-41 de 3" | 4 | Ud |  |  |
| CUB07.03 | Capítulo | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS |  |  |  |  |
| PAS001 | Partida | Inodoro fluxómetro con asiento, helvex | 2 | Ud |  |  |
| PAS002 | Partida | Mueble y Lavamanos Aquavita, blanco, inc. mezcaldora | 2 | Ud |  |  |
| PAS003 | Partida | Rejillas de piso de 2", helvex | 2 | Ud |  |  |
| PAS004 | Partida | Rejillas exteriores de piso de 3", Helvex | 4 | Ud |  |  |
| PAS005 | Partida | Espejo de (70 x 90)cm | 2 | Ud |  |  |
| PAS006 | Partida | Fregadero sencillo acero inox Teka | 1 | Ud |  |  |
| CUB08 | Capítulo | INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  |
| IEINT01 | Capítulo | SALIDAS NIVEL 1 |  |  |  |  |
| PEINT01 | Partida | Salida de Luminaria Cenital en Caja Octogonal de Plastica KO de 3/4" | 15 | und |  |  |
| PEINT02 | Partida | Salida de Luminaria en Piso para exterior, en Conduflex 3/4", PVC SDR 26" de 3/4" Ø para Lum. Piso | 36 | und |  |  |
| PEINT03 | Partida | Salida en Pared para Interruptor Sencillo de la Marca Leviton Decora Blanco, de 16A, en Caja de Plastica marca Kopos 2"x4" KO 3/ | 4 | und |  |  |
| PEINT04 | Partida | Salida en Pared para Interruptor Doble de la Marca Leviton Decora Blanco, de 16A, en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" KO 3/4" | 6 | und |  |  |
| PEINT05 | Partida | Salida en Pared para Interruptor Sencillo 3way de la Marca Leviton Decora Blanco, de 16A, en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" | 1 | und |  |  |
| PEINT06 | Partida | Salida en Pared para Termostato, en Caja de Plástica 3"x3" KO 3/4", | 6 | und |  |  |
| PEINT07 | Partida | Salida en Pared para T.C. Doble a 120v, 15A, de la Marca Leviton Decora Blanco, en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" KO 3/4", | 17 | und |  |  |
| PEINT08 | Partida | Salida en Pared para T.C. Sencillo a 220v, 30A, de la Levinton Clasico Blanco con Tapa, en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" KO | 2 | und |  |  |
| PEINT09 | Partida | Salida en Pared para T.C. Doble Nevera a 120v, 15A, de la Marca Leviton Decora Blanco, en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" KO | 1 | und |  |  |
| PEINT10 | Partida | Salida en Pared para T.C. Doble Estufa/Extractor a 120v, 15A, de la Marca Leviton Decora Blanco, en Caja de Plastica Marca Kopos | 1 | und |  |  |
| PEINT11 | Partida | Salida en Pared para T.C. Doble GFCI S.M. a 120v, 20A, de la Marca Leviton Decora Blanco, en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" | 5 | und |  |  |
| PEINT12 | Partida | Salida en Pared de DATA en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" KO 3/4", | 8 | und |  |  |
| IEINT02 | Capítulo | SALIDAS NIVEL 2 |  |  |  |  |
| PEINT13 | Partida | Salida de Luminaria Cenital en Caja Octogonal de Plastica KO de 3/4", | 13 | und |  |  |
| PEINT14 | Partida | Salida en Pared para Interruptor Sencillo de la Marca Leviton Decora Blanco, de 16A, en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" KO 3/ | 5 | und |  |  |
| PEINT15 | Partida | Salida en Pared para Interruptor Sencillo 3way de la Marca Leviton Decora Blanco, de 16A, en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" | 1 | und |  |  |
| PEINT16 | Partida | Salida en Pared para Termostato, en Caja de Plástica 3"x3" KO 3/4", | 5 | und |  |  |
| PEINT17 | Partida | Salida en Pared para T.C. Doble a 120v, 15A, de la Marca Leviton Decora Blanco, en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" KO 3/4", | 15 | und |  |  |
| PEINT18 | Partida | Salida en Pared para T.C. Doble a 120v en Perfil metálico 2x2 + Troquelado, 15A, de la Marca Leviton Decora Blanco, en Caja de P | 12 | und |  |  |
| PEINT19 | Partida | Salida Eléctrica en Techo para Aire Acondicionado, en Tubería P.V.C. SDR-26 de 1", | 6 | und |  |  |
| PEINT20 | Partida | Salida en Pared de DATA en Caja de Plastica Marca Kopos 2"x4" KO 3/4" | 22 | und |  |  |
| IEINT03 | Capítulo | REGISTROS ELECTRICOS INTERIORES |  |  |  |  |
| PEINT21 | Partida | Registros Eléctricos y Comunicación Interior P/ Distribución. | 1 | Pa |  |  |
| IEINT04 | Capítulo | LUMINARIAS |  |  |  |  |
| PLUM004 | Partida | Luminaria Led tipo Spot 120V | 89 | Und |  |  |
| PLUM005 | Partida | Perfil colgante Led, 120V | 9 | Und |  |  |
| PLUM006 | Partida | Riel magnético en techo, 120V, 7 luces | 1 | Und |  |  |
| PLUM006A | Partida | Riel magnético en techo, 120V, 11 luces | 2 | Und |  |  |
| PLUM007 | Partida | Luminaria Led tipo Spot Mini 120V, para baños y cocina | 9 | Und |  |  |
| PLUM008 | Partida | Luminaria colgante decorativa 120V | 2 | Und |  |  |
| PLUM009 | Partida | Manguera led curva 12V | 15 | M |  |  |
| PLUM010 | Partida | Panel Led 8'x8', 120V | 1 | Und |  |  |
| CUB09 | Capítulo | INSTALACIONES DE DATA Y COMUNICACIONES |  |  |  |  |
| PCD001 | Partida | PANDUIT NK Caja de Cable UTP CAT6 | 6 | Uds |  |  |
| PCD002 | Partida | PANDUIT Rack de 2 Posted | 1 | Uds |  |  |
| PCD003 | Partida | PANDUIT Organizador Vertical | 2 | Uds |  |  |
| PCD004 | Partida | PANDUIT Organizador Horizontal | 2 | Uds |  |  |
| PCD005 | Partida | PANDUIT Patch Panel Modular vacio de 24 Puertos CAT6 | 2 | Uds |  |  |
| PCD006 | Partida | Bandeja para Rack | 1 | Uds |  |  |
| PCD007 | Partida | PDU de 8 Salidas 110V | 1 | Uds |  |  |
| PCD008 | Partida | PANDUIT Patch Cord 3 Pies Cat6 | 34.5 | Uds |  |  |
| PCD009 | Partida | PANDUIT Face Plate | 34.5 | Uds |  |  |
| PCD010 | Partida | PANDUIT Patch Cord 7 Pies Cat | 34.5 | Uds |  |  |
| PCD011 | Partida | PANDUIT Jack CAT6 | 69 | Uds |  |  |
| PCD012 | Partida | INSTALACION CABLEADO SUCURSAL- Instalación Rack- Cableado 138 Puntos de Red- Certificación de Puntos Red" | 1 | P.A. |  |  |
| CUB10 | Capítulo | CLIMATIZACION |  |  |  |  |
| PCLI001 | Partida | Unidad Condensadora VRF Marca Carrier 154,000 Btu, 208V/3Phs/60Hz | 2 | Und |  |  |
| PCLI002 | Partida | Unidad Evaporadora VRF Marca Carrier Cassette de 4 vías de 36,000 BTU | 1 | Und |  |  |
| PCLI003 | Partida | Unidad Evaporadora VRF Marca Carrier Cassette de 4 vías de 30,000 BTU 208V/1Ph/60Hz, R-410a | 2 | Und |  |  |
| PCLI004 | Partida | Unidad Evaporadora VRF Marca Carrier Cassette de 4 vías de 20,000 BTU 208V/1Ph/60Hz, R-410a | 8 | Und |  |  |
| PCLI005 | Partida | Unidad Evaporadora VRF Marca Carrier Cassette de 4 vías de 12,000 BTU 208V/1Ph/60Hz, R-410a | 1 | Und |  |  |
| PCLI006 | Partida | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACONDICIONADOR DE AIRES 12,000 BTU, IF, 220V, 60HZ EFICIANCIA 21.MARCA: TGM | 1 | Und |  |  |
| PCLI007 | Partida | Joint Indoor BJC-02E-CM | 2 | Und |  |  |
| PCLI008 | Partida | Joint Indoor BJF-1344-CM | 1 | Und |  |  |
| PCLI009 | Partida | Joint Indoor BJF-710-CM | 10 | Und |  |  |
| PCLI010 | Partida | Base de Neopreno para unidad condensadora | 2 | Und |  |  |
| PCLI011 | Partida | Abanico Industrial Downtown 60” Negro / Ma | 2 | Und |  |  |
| CUB11 | Capítulo | DETECCIÓN DE INCENDIOS |  |  |  |  |
| PDI001 | Partida | Panel Direccionable 1Loop | 1 | und |  |  |
| PDI002 | Partida | Detector de Humo Direccionable | 17 | und |  |  |
| PDI003 | Partida | Detector de Temperatura | 2 | und |  |  |
| PDI004 | Partida | Pulsador Manual de Alarma | 5 | und |  |  |
| PDI005 | Partida | Sirena Combina con luz estroboscópica | 4 | und |  |  |
| PDI006 | Partida | Bateria 12v DC | 2 | und |  |  |
| PDI007 | Partida | Cable 18/2 SOL | 1 | caja |  |  |
| PDI008 | Partida | Cable 18/2 STR | 1 | caja |  |  |
| PDI009 | Partida | Extintor CO2 | 1 | und |  |  |
| PDI010 | Partida | Extintor ABC | 3 | und |  |  |
| PDI011 | Partida | Etiquetado en PVC para Extintores y Dispositivos | 1 | und |  |  |
| PDI012 | Partida | Canlización en EMT 3/4", ducteria en BX 3/4" hasta dispositivos de techo | 1 | Pa |  |  |
| CUB12 | Capítulo | PANELES SOLARES |  |  |  |  |
| PERPN01 | Partida | Paneles solares: Inyeccion a Red. 63 Módulos CANADIAN SOLAR BIFACIAL TOPCON 710 W, Eficiencia sobre el 23.3 %. 2 Inversores 35KW | 1 | PA |  |  |
| CUB13 | Capítulo | FACHADA |  |  |  |  |
| PFAC01 | Partida | Suministro de fachada perfiles tipo louvers en aluminio extruido de 1.5 mm, de 10.1 cm x 4.45 cm, acabado sublimado | 435.7 | m2 |  |  |
| PMR01 | Partida | Mural artistico en Fachada de Edificio (Posterior) | 1 | ud |  |  |
| CUB14 | Capítulo | MOBILIARIOS |  |  |  |  |
| PMOB001 | Partida | Escritorios, mesas y auxiliares en madera para oficinas y areas de estudio | 1 | PA |  |  |
| PMOB002 | Partida | Sillas y asientos de oficinas y areas de estudio | 1 | PA |  |  |
| PMOB003 | Partida | Libreros de melamina para oficinas y areas de estudio | 1 | PA |  |  |
| PMOB004 | Partida | Mobiliarios auxiliares personalizados en melamina para areas de lectura | 1 | PA |  |  |
| CUB15 | Capítulo | RUTA DE EVACUACION |  |  |  |  |
| PRE002 | Partida | Señaléticas en PVC rotulado con vinil de corte + vinil fotoluminiscente RUTA DE EVACUACION | 24 | Und |  |  |
| C | Capítulo | ANFITEATRO |  |  |  |  |
| CUBC.1 | Capítulo | MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 54.199 | m³n |  |  |
| PMT002 | Partida | Bote de Material Sobrante | 75.87859999999999 | m³e |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 16.78 | m³c |  |  |
| PMT0013 | Partida | Fumigación de terreno para cimientos | 95.6925 | m² |  |  |
| PMT0014 | Partida | Control topográfico y Calculo de Volumenes (3 visitas/mes) | 1 | mes |  |  |
| CUBC.2 | Capítulo | HORMIGON ARMADO |  |  |  |  |
| PBVCM | Partida | Barrera de Vapor bajo cimentaciones y platea | 26.5 | m² |  |  |
| PHAHL | Partida | Hormigón de Limpieza en cimentaciones y Platea de piso. Hormigón 180 kg/cm2 e: 5cm2 | 40.66999999999999 | m² |  |  |
| PHAZAA | Partida | Zapata muro de contención (1.00x0.30) m; Armado: 6 ud Ø3/8 + Ø1/2@20cm. H210 Kg/Cm2 | 11.505 | m³ |  |  |
| PHAZA2 | Partida | Zapata muro (0.80x0.30) m; Armado: 5 ud Ø3/8 + Ø1/2@20cm. H210 Kg/Cm2 | 0.696 | m³ |  |  |
| PHAVA1 | Partida | Viga de coronación (0.40x0.40m); 6 ud Ø3/8"+ est. Ø3/8@0.20m. H:210 Kg/Cm² | 38.34999999999999 | ml |  |  |
| PHAVA2 | Partida | Viga de coronación (0.20x0.40m); 3 ud Ø3/8"+ est. Ø3/8@0.20m. H:210 Kg/Cm² | 2.9 | ml |  |  |
| PHALPA | Partida | Losa exterior, e:0.15 m; Malla electrosoldada 2.3x2.3x100x100; H:210 Kg/Cm² | 26.5 | m² |  |  |
| CUBC.3 | Capítulo | MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| PHAMCB2 | Partida | Muro de contención en mamposteria 0.20m; Ø3/8@20cm | 7.1 | ml |  |  |
| PHAMCB3 | Partida | Muro de contención en mamposteria doble de 0.20m; Ø3/8@20cm | 47.08 | ml |  |  |
| CUBC.4 | Capítulo | TERMINACIONES DE SUPERFICIES |  |  |  |  |
| PTS001 | Partida | Fraguache en superficies de hormigón | 48.33999999999999 | m² |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 69.972 | m² |  |  |
| PTS005 | Partida | Cantos de terminacion esquinero (Canto) plástico 2 1/2" | 102.76 | ml |  |  |
| CUBC.5 | Capítulo | INSTALACIONES SANITARIAS |  |  |  |  |
| PSHA03 | Partida | Salida para llave de chorro | 1 | Ud |  |  |
| PSHA04 | Partida | Salida para desague de piso 2" (No incluye rejilla de piso) | 1 | Ud |  |  |
| PPFC02 | Partida | Perforación de pozo filtrante de 8'' encamisado en tubería de 6'' | 1 | Ud |  |  |
| PAS004 | Partida | Rejillas exteriores de piso de 3", Helvex | 1 | Ud |  |  |
| D | Capítulo | URBANISMO Y OBRAS EXTERIORES |  |  |  |  |
| CUB11.1 | Capítulo | VERJA FRONTAL EN PANEL METALICO Y MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 01 | Partida | ----- MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 26.1 | m³n |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 13.05 | m³c |  |  |
| PMT002 | Partida | Bote de Material Sobrante | 36.53999999999999 | m³e |  |  |
| PMT004 | Partida | Fumigación de terreno | 69.6 | m² |  |  |
| 02 | Partida | ----- HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA: |  |  |  |  |
| PHAZMV01 | Partida | Zapatas muros 0.60m x 0.25m hormigon 1:3:5 con ligadora | 6.524999999999999 | m³ |  |  |
| PMD003 | Partida | Muros de bloques de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.80m | 34.8 | m² |  |  |
| 03 | Partida | ----- TERMINACION DE SUPERFICIES Y PINTURA: |  |  |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 69.60000000000001 | m² |  |  |
| PTS005 | Partida | Cantos de terminacion esquinero (Canto) plástico 2 1/2" | 98.2 | ml |  |  |
| PP0001 | Partida | Pintura primer de base Muros interiores/exteriores | 69.60000000000001 | m² |  |  |
| PP001 | Partida | Pintura acrílica en Muros interiores/exteriores | 69.60000000000001 | m² |  |  |
| 04 | Partida | ----- REJAS METALICAS |  |  |  |  |
| PRPMLL01 | Partida | Reja metalica en Panel Alambre Galv Verde (6.00 Pies) | 41.93000000000001 | ml |  |  |
| PRPMLL03 | Partida | Porton metalico en Panel Alambre Galv Verde (6.00 Pies): 7.40x2.23m; Incluye: estructura metalica 2x4 y 2x2 | 1 | ud |  |  |
| PRPMLL04 | Partida | Puerta metalico en Panel Alambre Galv Verde (6.00 Pies): 1.00x2.23m; Incluye: estructura metalica 2x4 y 2x2 | 1 | ud |  |  |
| PRPMLL05 | Partida | Puerta metalico en Panel Alambre Galv Verde (6.00 Pies): 2.50x2.23m; Incluye: estructura metalica 2x4 y 2x2 | 1 | ud |  |  |
| CUB11.08 | Capítulo | VERJA POSTERIOR EN MAMPOSTERIA |  |  |  |  |
| 01 | Partida | ----- MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 43.8 | m³n |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 32.85 | m³c |  |  |
| PMT002 | Partida | Bote de Material Sobrante | 61.31999999999999 | m³e |  |  |
| PMT004 | Partida | Fumigación de terreno | 197.1 | m² |  |  |
| 02 | Partida | ----- HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA: |  |  |  |  |
| PHAZMV01 | Partida | Zapatas muros 0.60m x 0.25m hormigon 1:3:5 con ligadora | 10.95 | m³ |  |  |
| PMD003 | Partida | Muros de bloques de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.80m | 204.4 | m² |  |  |
| PHA02.8 | Partida | Viga Coronacion (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 73 | ml |  |  |
| PHAVNPT | Partida | Viga NPT (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 73 | ml |  |  |
| 03 | Partida | ----- TERMINACION DE SUPERFICIES Y PINTURA: |  |  |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 408.8000000000001 | m² |  |  |
| PTS005 | Partida | Cantos de terminacion esquinero (Canto) plástico 2 1/2" | 146 | ml |  |  |
| PP0001 | Partida | Pintura primer de base Muros interiores/exteriores | 408.8000000000001 | m² |  |  |
| PP001 | Partida | Pintura acrílica en Muros interiores/exteriores | 408.8000000000001 | m² |  |  |
| CUB11.2 | Capítulo | JARDINERAS Y PAISAJISMO |  |  |  |  |
| CUB11.2.1 | Capítulo | MEJORAS DE SUELO |  |  |  |  |
| PJP003 | Partida | Descompactacion de suelo y regado de tierra negra. | 367.56 | m2 |  |  |
| PJP004 | Partida | Colocacion/Regado de tierra negra | 367.56 | m2 |  |  |
| CUB11.2.2 | Capítulo | PLANTACION DE ARBOLES Y ARBUSTOS |  |  |  |  |
| PJYP19 | Partida | Suministro y Siembra de Grama Bermuda. Incluye: Grama, Tierra y mano de obra de siembra | 257.292 | m2 |  |  |
| PJYP01 | Partida | Suministro y Siembra de Palma Cana. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 4 | Ud |  |  |
| PJYP02 | Partida | Suministro y Siembra de Alamacigo / Indio desnudo. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 2 | Ud |  |  |
| PJYP03 | Partida | Suministro y Siembra de Mango. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 1 | Ud |  |  |
| PJYP04 | Partida | Suministro y Siembra de Cereza. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 1 | Ud |  |  |
| PJYP05 | Partida | Suministro y Siembra de Cajuilito Soliman. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 1 | Ud |  |  |
| PJYP06 | Partida | Suministro y Siembra de Naranja. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 1 | Ud |  |  |
| PJYP07 | Partida | Suministro y Siembra de Uva de playa. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 1 | Ud |  |  |
| PJYP08 | Partida | Suministro y Siembra de Limon. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 1 | Ud |  |  |
| PJYP09 | Partida | Suministro y Siembra de Canelilla. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 5 | Ud |  |  |
| PJYP10 | Partida | Suministro y Siembra de Rompezaraguey. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 10 | Ud |  |  |
| PJYP11 | Partida | Suministro y Siembra de Cola de zorro / Pajones. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 35 | Ud |  |  |
| PJYP12 | Partida | Suministro y Siembra de Mangle plateado. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 65 | Ud |  |  |
| PJYP13 | Partida | Suministro y Siembra de Romero. Incluye: Arbol, Tierra y mano de obra de siembra | 10 | Ud |  |  |
| PJYP14 | Partida | Suministro y Siembra de Cebollin. Incluye: Arbol, Tierra y mano de obra de siembra | 10 | Ud |  |  |
| PJYP15 | Partida | Suministro y Siembra de Albahaca. Incluye: Arbol, Tierra y mano de obra de siembra | 25 | Ud |  |  |
| PJYP16 | Partida | Suministro y Siembra de Auyama. Incluye: Arbol, Tierra y mano de obra de siembra | 2 | Ud |  |  |
| PJYP17 | Partida | Suministro y Siembra de Monstera. Incluye: Arbol, Tierra y mano de obra de siembra | 10 | Ud |  |  |
| PJYP18 | Partida | Suministro y Siembra de Bambu semi enano. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 25 | Ud |  |  |
| PJYP20 | Partida | Suministro y Siembra de Platano. Incluye: Arbol, Tierra, madera de apoyo y mano de obra de siembra | 3 | Ud |  |  |
| CUB11.2.3 | Capítulo | SISTEMA DE RIEGO |  |  |  |  |
| PSRAM | Partida | Sistema de riego De accion Manual. Incluye Salida de alimentacion de agua | 1 | Ud |  |  |
| CUB11.03 | Capítulo | VIALIDAD Y CIRCULACION |  |  |  |  |
| PHA005 | Partida | Rampas de Piso acceso Principal | 20 | m² |  |  |
| PHALPA | Partida | Losa exterior, e:0.15 m; Malla electrosoldada 2.3x2.3x100x100; H:210 Kg/Cm² | 165.07 | m² |  |  |
| POEHA01 | Partida | Aceras de hormigón frotado y violinado | 145.32 | m² |  |  |
| POEHA01.05 | Partida | Senderos externos de hormigón frotado y violinado | 75.94 | m² |  |  |
| POEHA01-03 | Partida | Conten pulido de h=0.40m - hormigon 1:2:4 con ligadora | 53.89 | ml |  |  |
| CUB11.04 | Capítulo | JUEGOS INFANTILES |  |  |  |  |
| 08 | Partida | ----- MOVIMIENTO DE TIERRA Y HORMIGON ARMADO |  |  |  |  |
| PMT0020 | Partida | Movimiento de tierra para dados de apoyo para soporte de Juegos infantiles; Incluye: Excavacion y Bote de material sobrante | 6 | ud |  |  |
| PHADAJ01 | Partida | Pedestales - Dados (0.60x0.60x0.60)m para anclaje de Base; Hormigon 240 KG/cm², Acero 16Ø3/4", Est. 3Ø3/8"@10cm | 6 | ud |  |  |
| 09 | Partida | ----- JUEGOS INFANTILES |  |  |  |  |
| PJIEX01 | Partida | Suministro e instalacion de juegos infantiles variados (3 Resortes, 1 Sube-Baja y 1 Rueda Giratoria) | 1 | PA |  |  |
| CUB11.05 | Capítulo | INSTALACIONES SANITARIAS EXTERIORES |  |  |  |  |
| CUBIC-DE | Capítulo | DISTRIBUCION EXTERIOR |  |  |  |  |
| PDHS001E | Partida | Distribución de Drenaje Sanitario - Exterior | 1 | Ud |  |  |
| PDHS002 | Partida | Distribución de Drenaje Pluvial - Exterior | 1 | Ud |  |  |
| PAPS001E | Partida | Distribución de Agua Fría - Exterior | 1 | Ud |  |  |
| PDSZ01 | Partida | Zanjas sanitarias, incluye excavación y colchón de arena | 150 | ml |  |  |
| PAPS002 | Partida | Suministro e Instalación de Medidor de agua 3/4" | 1 | Ud |  |  |
| PAPS003 | Partida | Suministro e instalación de Grupo de presión de velocidad variable de 1/2 hp. Inc. 2 uds. Bombas + tanque hidroneumatico | 1 | Ud |  |  |
| CUBIH-CIST | Capítulo | CONSTRUCCION DE CISTERNA |  |  |  |  |
| 01 | Partida | ----- MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 46.848 | m³n |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 1.536 | m³c |  |  |
| PMT002 | Partida | Bote de Material Sobrante | 65.5872 | m³e |  |  |
| 02 | Partida | ----- HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA: |  |  |  |  |
| PBVCM | Partida | Barrera de Vapor bajo cimentaciones y platea | 59.88 | m² |  |  |
| PHALFC01 | Partida | Losa de fondo, e=0.30m, 210kg/cm2; Ø1/2@15cm AD, AC | 15.36 | m² |  |  |
| PHALTC01 | Partida | Losa de techo maciza, e=0.15m, 210kg/cm2; Ø1/2@15cm AD | 12 | m² |  |  |
| PHAMCC02 | Partida | Muros de hormigón MH2, e=0.20 m; 210kg/cm2; Ø1/2@20cm+Ø3/8@20cm | 8.904 | m³ |  |  |
| PHAJW0C1 | Partida | Suministro e Inst. de Junta Waterstop de 9" | 44.2 | ml |  |  |
| 03 | Partida | ----- TERMINACION DE SUPERFICIES Y PINTURA: |  |  |  |  |
| PTS001 | Partida | Fraguache en superficies de hormigón | 52 | m² |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 52 | m² |  |  |
| PTS005 | Partida | Cantos de terminacion esquinero (Canto) plástico 2 1/2" | 3.2 | ml |  |  |
| PTSC01 | Partida | Fino en fondo | 12 | m² |  |  |
| PTSC02 | Partida | Zabaletas para terminacion en esquinas | 16 | ml |  |  |
| PTSC03 | Partida | Impermeabilizante Aquafin en para prevencion | 52 | m² |  |  |
| 05 | Partida | ----- MISCELANEOS: |  |  |  |  |
| PMISC01 | Partida | Tapa aluminio p/ cisterna 33"x33" | 1 | ud |  |  |
| CUBIH-IMB | Capítulo | CONSTRUCCION DE IMBORNAL DE DOS PARRILLAS (2 UNDS) |  |  |  |  |
| 01 | Partida | ----- MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 39.546 | m³n |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 1.521 | m³c |  |  |
| PMT002 | Partida | Bote de Material Sobrante | 55.3644 | m³e |  |  |
| 02 | Partida | ----- HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA: |  |  |  |  |
| PBVCM | Partida | Barrera de Vapor bajo cimentaciones y platea | 79.21000000000001 | m² |  |  |
| PHALFC01 | Partida | Losa de fondo, e=0.30m, 210kg/cm2; Ø1/2@15cm AD, AC | 15.21 | m² |  |  |
| PHAMCC01 | Partida | Muros de hormigón MH1, e=0.20 m; 210kg/cm2; Ø1/2@20cm | 11.264 | m³ |  |  |
| PMTG01 | Partida | Muros de bloques de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.20m, todas las cámaras llenas | 7.48 | m² |  |  |
| PHALTC01 | Partida | Losa de techo maciza, e=0.15m, 210kg/cm2; Ø1/2@15cm AD | 15.21 | m² |  |  |
| PHAJW0C1 | Partida | Suministro e Inst. de Junta Waterstop de 9" | 69.8 | ml |  |  |
| 03 | Partida | ----- TERMINACION DE SUPERFICIES Y PINTURA: |  |  |  |  |
| PTS001 | Partida | Fraguache en superficies de hormigón | 67.69 | m² |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 81.63 | m² |  |  |
| PTSC01 | Partida | Fino en fondo | 9.79 | m² |  |  |
| PTSC02 | Partida | Zabaletas para terminacion en esquinas | 30.8 | ml |  |  |
| PTSC03 | Partida | Impermeabilizante Aquafin en para prevencion | 81.63 | m² |  |  |
| 05 | Partida | ----- MISCELANEOS: |  |  |  |  |
| PPFC04 | Partida | Tapa alto tránsito D: 60 cm, capacidad de 40 ton de carga | 4 | Ud |  |  |
| PPFC02 | Partida | Perforación de pozo filtrante de 8'' encamisado en tubería de 6'' | 2 | Ud |  |  |
| CUBIH-TG | Capítulo | CONSTRUCCION TRAMPA DE GRASA |  |  |  |  |
| 01 | Partida | ----- MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  |
| PMT010TG | Partida | Excavación de obras complementarias | 1.456 | m³n |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 0.08000000000000002 | m³c |  |  |
| PMT002 | Partida | Bote de Material Sobrante | 2.0384 | m³e |  |  |
| 02 | Partida | ----- HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA: |  |  |  |  |
| PBVCM | Partida | Barrera de Vapor bajo cimentaciones y platea | 6.199999999999999 | m² |  |  |
| PMTG01 | Partida | Muros de bloques de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.20m, todas las cámaras llenas | 4.56 | m² |  |  |
| PHLFTG01 | Partida | Losa de fondo, e=0.20m, 210kg/cm2; Ø3/8@20cm AD, AC | 0.8800000000000001 | m² |  |  |
| PHLTG01 | Partida | Losa de techo, e=0.10m, 210kg/cm2; Ø3/8@20cm AD | 0.8800000000000001 | m² |  |  |
| 03 | Partida | ----- TERMINACION DE SUPERFICIES Y PINTURA: |  |  |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 4.56 | m² |  |  |
| PTSC01 | Partida | Fino en fondo | 0.4 | m² |  |  |
| PTSC02 | Partida | Zabaletas para terminacion en esquinas | 2.6 | ml |  |  |
| PTSC03 | Partida | Impermeabilizante Aquafin en para prevencion | 4.56 | m² |  |  |
| 05 | Partida | ----- MISCELANEOS: |  |  |  |  |
| PPFC04 | Partida | Tapa alto tránsito D: 60 cm, capacidad de 40 ton de carga | 1 | Ud |  |  |
|  |  | Total CUBIH-TG |  |  |  |  |
| CUBIH-RG | Capítulo | REGISTROS SANITARIOS Y PLUVIALES |  |  |  |  |
| PIHCUB01 | Partida | Construccion de Camara de Inspeccion C1: (0.80x0.80x1.00)m: Bloques de 6", Pañete, fino de fondo, Tapa D400 Alto Tránsito, | 3 | ud |  |  |
| PIHCUB02 | Partida | Construccion de Registro Recolector: (0.80x0.80x1.00)m: Bloques de 6", Pañete, fino de fondo, Rejilla CB 125 | 2 | ud |  |  |
| CUBIH-CS | Capítulo | CONSTRUCCION CAMARA SEPTICA |  |  |  |  |
| 01 | Partida | ----- MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 42.532 | m³n |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 1.82 | m³c |  |  |
| PMT002 | Partida | Bote de Material Sobrante | 59.54479999999999 | m³e |  |  |
| 02 | Partida | ----- HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA: |  |  |  |  |
| PBVCM | Partida | Barrera de Vapor bajo cimentaciones y platea | 66.5 | m² |  |  |
| PHALFC01 | Partida | Losa de fondo, e=0.30m, 210kg/cm2; Ø1/2@15cm AD, AC | 18.228 | m² |  |  |
| PHAMCC01 | Partida | Muros de hormigón MH1, e=0.20 m; 210kg/cm2; Ø1/2@20cm | 10.1788 | m³ |  |  |
| PHALTC01 | Partida | Losa de techo maciza, e=0.15m, 210kg/cm2; Ø1/2@15cm AD | 13.224 | m² |  |  |
| PHAJW0C1 | Partida | Suministro e Inst. de Junta Waterstop de 9" | 69.94 | ml |  |  |
| 03 | Partida | ----- TERMINACION DE SUPERFICIES Y PINTURA: |  |  |  |  |
| PTS001 | Partida | Fraguache en superficies de hormigón | 60.36499999999999 | m² |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 60.36499999999999 | m² |  |  |
| PTSC01 | Partida | Fino en fondo | 13.224 | m² |  |  |
| PTSC02 | Partida | Zabaletas para terminacion en esquinas | 30.22 | ml |  |  |
| PTSC03 | Partida | Impermeabilizante Aquafin en para prevencion | 60.36499999999999 | m² |  |  |
| 05 | Partida | ----- MISCELANEOS: |  |  |  |  |
| PPFC04 | Partida | Tapa alto tránsito D: 60 cm, capacidad de 40 ton de carga | 4 | Ud |  |  |
| PPFC02 | Partida | Perforación de pozo filtrante de 8'' encamisado en tubería de 6'' | 1 | Ud |  |  |
| CUB11.06 | Capítulo | INSTALACIONES ELECTRICAS EXTERIORES |  |  |  |  |
| IEEXT01 | Capítulo | EQUIPOS ELÉCTRICOS |  |  |  |  |
| PEE000 | Partida | Transformador tipo Padmounted 3F, 150KVA, Frente Muerto, Radial Feed, sumergido en aceite protección, Norma EDENORTE | 1 | Und |  |  |
| PEE01A | Partida | Portacontador 250A, 3F, 4H, 120/208V (Nema-3R). Normas EDENORTE | 1 | Und |  |  |
| PEE001 | Partida | Panel Board (PB-GRAL), En Gabinete Metálico Nema-1, Con Barras de Cobre de 300A, 3Ø, a 208v/120v. | 1 | Und |  |  |
| PEE002 | Partida | Panel de Distribucion Legrand (PDA), 2ø de 30 Espacios. | 1 | Und |  |  |
| PEE003 | Partida | EB (VRF-1, VRF-2), Trifásico 3ø, incluye: 1 und Breaker 100A/3P. VRF 1 y 1 und Breaker 100A/3P. VRF 2 | 1 | Und |  |  |
| PEE03A | Partida | Enclosure Circuit Breaker "ECB" 250A, 3F, 4H, 120/208V (Nema-3R). | 1 | Und |  |  |
| PEE004 | Partida | ITA 3ø, 300A, NEMA 1, 120V/208V. Ith neutro | 1 | Und |  |  |
| PEE005 | Partida | Main Breaker 250AMP/3P. Schneider, Nema 3. | 2 | Und |  |  |
| PEE05A | Partida | Generador Eléctrico encapsulado, de 120KW | 1 | Und |  |  |
| PEE05B | Partida | Poste de concreto de 40 pies, 5kN, incluye: excavación, transporte, grua, izaje, cableado y estructura mecánica | 1 | Und |  |  |
| IEEXT02 | Capítulo | ALIMENTADORES DE POTENCIA ELÉCTRICA |  |  |  |  |
| PEE006 | Partida | Alimentador Desde Transformador Hasta Panel Board (PB-GRAL) | 80 | pl |  |  |
| PEE007 | Partida | Alimentador Desde Panel Board (PB-GRAL) Hasta Panel de Distribución (PDA) | 20 | pl |  |  |
| PEE008 | Partida | Alimentador Desde Panel Board (PB-GRAL) Hasta Panel de Distribución (MB VRF#1, #2), | 70 | pl |  |  |
| PEE009 | Partida | Canalización Para Acometida Comunicaciones. | 50 | pl |  |  |
| PEE010A | Partida | Alimentador desde el ITA hasta Panel Board (PB-GRAL) | 60 | pl |  |  |
| PEEZ01 | Partida | Zanjas canalizaciones eléctricas Z2, incluye excavación, colchón de arena, cinta de precaución, etc | 70.1219512195122 | ml |  |  |
| PEEZ02 | Partida | Zanjas canalizaciones eléctricas Z1, incluye excavación y colchón de arena | 15.24390243902439 | ml |  |  |
| IEEXT03 | Capítulo | SISTEMA DE TIERRA |  |  |  |  |
| PEE010 | Partida | Alambre Desnudo de Cobre AWG #2 | 500 | pl |  |  |
| PEE011 | Partida | Varilla de Cobre 5/8" x 8'. UL LISTED. | 7 | und |  |  |
| PEE012 | Partida | MasterGround ALTEC. UL LISTED. | 2 | und |  |  |
| PEE013 | Partida | Molde Soldadura en T cable-Cable #2 | 1 | und |  |  |
| PEE014 | Partida | Molde Soldadura en "X" Cable-Cable #2 | 1 | und |  |  |
| PEE015 | Partida | Molde Soldadura a varilla-cable #2 | 1 | und |  |  |
| PEE016 | Partida | Soldadura Cable#2-Varilla de Hierro de 1"Ø SF 70 | 20 | und |  |  |
| PEE017 | Partida | Soldadura Cable#2-Varilla de Cobre 5/8"Ø SF 70 | 7 | und |  |  |
| PEE018 | Partida | Arcilla Mejorador Resistividad del Terreno Presnetación de 50 Lbs | 10 | und |  |  |
| IEEXT04 | Capítulo | REGISTROS ELECTRICOS |  |  |  |  |
| PREG001 | Partida | Construccion de Registros Eléctricos de RE-1: (0.60x0.60x0.40)m: Bloques de 6", Pañete, fino de fondo, Tapa D400 Alto Tránsito | 2 | ud |  |  |
| PREG002 | Partida | Construccion de Registros Eléctricos de RE-2: (0.40x0.40x0.40)m: Bloques de 6", Pañete, fino de fondo, Tapa D400 Alto Tránsito | 2 | ud |  |  |
| IEEXT05 | Capítulo | LUMINARIAS |  |  |  |  |
| PLUM001 | Partida | Luminaria de piso led 3000K, colro negro | 22 | Und |  |  |
| PLUM002 | Partida | Luminaria para caminos, tipo bolardo color negro | 18 | Und |  |  |
| PLUM003 | Partida | Luminaria tipo Cobra en Poste con fotocelda | 4 | Und |  |  |
| CUB11.07 | Capítulo | SEÑALETICA |  |  |  |  |
| PSE0001 | Partida | Letrero principal de proyecto "CUBO" troquelado metalico con base de concreto armado | 1 | Ud |  |  |
| PSE0002 | Partida | Letrero con estructura de tubo galvanizado Punto de encuentro. 15" x 22" | 2 | Ud |  |  |
| PSE0003 | Partida | Letrero con estructura de tubo galvanizado Ruta de evacuación. 9" x5" | 24 | Ud |  |  |
| PSE0004 | Partida | Letrero con estructura de tubo galvanizado Entrada y salida vehicular . 18" x 6" | 2 | Ud |  |  |
| PSE0005 | Partida | Letrero con estructura de tubo galvanizado No estacione, cuarto de bomba 12x16 | 5 | Ud |  |  |
| PSE0006 | Partida | Letrero con estructura de tubo galvanizado Parqueo embarazada y minusvalido, planta electrica . 16" x 16" | 2 | Ud |  |  |
| PSE0007 | Partida | Letrero estructura de tubo galvanizado Entrada accesible. 20" x 8" | 2 | Ud |  |  |
| PSE0008 | Partida | Letrero estructura de tubo galvanizado Estacionamientos. 24" x 6" | 1 | Ud |  |  |
| PRE001 | Partida | Señaletica en ACM rotulado con vinil de corte, doble cara con estructura de tubo galvanizado, PUNTO DE ENCUENTRO | 2 | Und |  |  |
| CUB11.11 | Capítulo | AREA DE PARQUEO Y CANCHA DEPORTIVA |  |  |  |  |
| PPCE001 | Partida | Pintura en losa de hormigon para cancha de parqueo | 22 | m2 |  |  |
| PPCE002 | Partida | Tablero y pelota de Bascketball. Incluye instalacion en muro perimetral | 1 | Ud |  |  |
| PSGP0002 | Partida | Pintura Tráfico (10 cm ancho) en Losa de hormigon exterior | 88.96000000000001 | ml |  |  |
| CUB11.09 | Capítulo | CASETA DE BOMBA |  |  |  |  |
| 02 | Partida | ----- HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA: |  |  |  |  |
| PMD003 | Partida | Muros de bloques de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.80m | 15.12 | m² |  |  |
| PHACA | Partida | Columna de Amarre (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8"+ est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 9.6 | ml |  |  |
| PHA02.8 | Partida | Viga Coronacion (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 7.2 | ml |  |  |
| PHAVNPT | Partida | Viga NPT (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 7.2 | ml |  |  |
| PHALTC01 | Partida | Losa de techo maciza, e=0.15m, 210kg/cm2; Ø1/2@15cm AD | 3.24 | m² |  |  |
| 03 | Partida | ----- TERMINACION DE SUPERFICIES Y PINTURA: |  |  |  |  |
| PTS001 | Partida | Fraguache en superficies de hormigón | 8.97 | m² |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 36.81 | m² |  |  |
| PTS005 | Partida | Cantos de terminacion esquinero (Canto) plástico 2 1/2" | 15.72 | ml |  |  |
| PTS006 | Partida | Mochetas de terminacion | 5.46 | ml |  |  |
| 04 | Partida | ----- REJAS METALICAS |  |  |  |  |
| PPEM01 | Partida | Puerta metalica tipo Louver para Areas de servicio | 1 | ud |  |  |
| CUB11.10 | Capítulo | CASETA DE PLANTA ELECTRICA |  |  |  |  |
| 01 | Partida | ----- MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 14.112 | m³n |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 8.064 | m³c |  |  |
| PMT002 | Partida | Bote de Material Sobrante | 19.75679999999999 | m³e |  |  |
| PMT004 | Partida | Fumigación de terreno | 50.23999999999999 | m² |  |  |
| 02 | Partida | ----- HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA: |  |  |  |  |
| PHAZMV01 | Partida | Zapatas muros 0.60m x 0.25m hormigon 1:3:5 con ligadora | 2.52 | m³ |  |  |
| PMD003 | Partida | Muros de bloques de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.80m | 33.6 | m² |  |  |
| PMBC003 | Partida | Muros de calados de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.80m | 16.8 | m² |  |  |
| PHLFTG01 | Partida | Losa de fondo, e=0.20m, 210kg/cm2; Ø3/8@20cm AD, AC | 14.21 | m² |  |  |
| PHBS01 | Partida | Base de planta eléctica, e=0.20m, 210kg/cm2; Ø3/8@20cm AD, AC | 1 | ud |  |  |
| PHACA | Partida | Columna de Amarre (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8"+ est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 12 | ml |  |  |
| PHA02.8 | Partida | Viga Coronacion (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 16.8 | ml |  |  |
| PHAVNPT | Partida | Viga NPT (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 16.8 | ml |  |  |
| PHALTC01 | Partida | Losa de techo maciza, e=0.15m, 210kg/cm2; Ø1/2@15cm AD | 16.64 | m² |  |  |
| 03 | Partida | ----- TERMINACION DE SUPERFICIES Y PINTURA: |  |  |  |  |
| PTS001 | Partida | Fraguache en superficies de hormigón | 25.73 | m² |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 61.24999999999999 | m² |  |  |
| PTS005 | Partida | Cantos de terminacion esquinero (Canto) plástico 2 1/2" | 20.52 | ml |  |  |
| PTS006 | Partida | Mochetas de terminacion | 5.46 | ml |  |  |
| 04 | Partida | ----- REJAS METALICAS |  |  |  |  |
| PPEM01 | Partida | Puerta metalica tipo Louver para Areas de servicio | 1 | ud |  |  |
| CUB11.13 | Capítulo | CASETA DE BASURA |  |  |  |  |
| 01 | Partida | ----- MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 8.064 | m³n |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 7.68 | m³c |  |  |
| PMT002 | Partida | Bote de Material Sobrante | 11.29 | m³e |  |  |
| PMT004 | Partida | Fumigación de terreno | 18.4 | m² |  |  |
| 02 | Partida | ----- HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA: |  |  |  |  |
| PHAZMV01 | Partida | Zapatas muros 0.60m x 0.25m hormigon 1:3:5 con ligadora | 1.164 | m³ |  |  |
| PMD003 | Partida | Muros de bloques de 0.15 m con Ø de 3/8" @ 0.80m | 20.176 | m² |  |  |
| PHLFTG01 | Partida | Losa de fondo, e=0.20m, 210kg/cm2; Ø3/8@20cm AD, AC | 1.806 | m² |  |  |
| PHACA | Partida | Columna de Amarre (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8"+ est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 10.4 | ml |  |  |
| PHA02.8 | Partida | Viga Coronacion (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 7.76 | ml |  |  |
| PHAVNPT | Partida | Viga NPT (0.15x0.20m); 4 ud Ø3/8" + est. Ø3/8@0.20m. Hormigon con Ligadora | 7.76 | ml |  |  |
| PHALTC01 | Partida | Losa de techo maciza, e=0.15m, 210kg/cm2; Ø1/2@15cm AD | 2.88 | m² |  |  |
| 03 | Partida | ----- TERMINACION DE SUPERFICIES Y PINTURA: |  |  |  |  |
| PTS001 | Partida | Fraguache en superficies de hormigón | 9.07 | m² |  |  |
| PTS002 | Partida | Pañete liso en Muros | 32.846 | m² |  |  |
| PTS005 | Partida | Cantos de terminacion esquinero (Canto) plástico 2 1/2" | 18 | ml |  |  |
| PTS006 | Partida | Mochetas de terminacion | 5 | ml |  |  |
| 04 | Partida | ----- REJAS METALICAS |  |  |  |  |
| PRPMLL04B | Partida | Puerta metalico en Panel Alambre Galv Verde (6.00 Pies): 1.00x1.80m; Incluye: estructura metalica 2x4 y 2x2 | 1 | ud |  |  |
| CUB11.14 | Capítulo | BASES PARA COMPRESORES |  |  |  |  |
| 01 | Partida | ----- MOVIMIENTO DE TIERRA: |  |  |  |  |
| PMT010 | Partida | Excavación en material no clasificado | 10.14 | m³n |  |  |
| PMT003 | Partida | Relleno de Reposición con material excavado | 2.028 | m³c |  |  |
| PMT002 | Partida | Bote de Material Sobrante | 14.196 | m³e |  |  |
| 02 | Partida | ----- HORMIGON ARMADO Y MAMPOSTERIA: |  |  |  |  |
| PBVCM | Partida | Barrera de Vapor bajo cimentaciones y platea | 9.88 | m² |  |  |
| PHALFC01C | Partida | Base para compresor, (2.60 x 2.60) m, e=0.30m, 210kg/cm2; Ø1/2@15cm AD, AC | 1 | ud |  |  |
| E | Capítulo | MISCELANEOS |  |  |  |  |
| PMSLM01 | Partida | Limpieza Continua y final de proyecto | 8 | mes |  |  |
| PMSLM05 | Partida | Señalización Seguridad Industrial del proyecto | 1 | pa |  |  |
| PMSLM03 | Partida | Equipos de protección Personal (EPP) | 1 | pa |  |  |
| PMSLM12 | Partida | Bote de escombros durante la obra | 10 | Viajes |  |  |
| PMSLM02 | Partida | Acarreo interno de Materiales | 5 | mes |  |  |

Si al momento de preparar la oferta el oferente encuentra discrepancias o no está de acuerdo con el cálculo de las cantidades de obra, deberá solicitar aclaración al Contratante.